BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG

(FOOT AND MOUTH DISEASE)

TÓM TẮT

Bệnh lở mồm long móng (FMD) là bệnh truyền lây mạnh nhất của thú có vú và có khả năng gây ra tổn thất kinh tế nặng nề trên chăn nuôi gia súc móng guốc mẫn cảm. Có bảy chủng huyết thanh của virus FMD, đặt tên là O, A, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3 và Asia 1. Bệnh nhiễm từ một chủng không cho ra miễn dịch đối với chủng khác. Bệnh FMD không phân biệt được về lâm sàng với các bệnh mụn nước khác, là bệnh mụn nước ở heo (swine vesicular disease), bệnh viêm miệng mụn nước (vesicular stomatitis) và bệnh chàm mụn nước (vesicular exanthema). Do đó các chẩn đoán phòng thí nghiệm đối với bất kỳ trường hợp nghi ngờ FMD nào đều là khẩn cấp.

Các trường hợp điển hình của FMD có đặc điểm là tình trạng mụn nước ở chân, màng nhày miệng và ở thú cái là mụn nước ở tuyến vú. Các dấu hiệu lâm sàng có thể biến đổi từ nhẹ đến nặng nề và có thể xảy ra tử vong, đặc biệt là ở thú non. Trong một số loài, bệnh nhiễm có thể không thể hiện triệu chứng (subclinical), như ở trâu rừng Châu Phi (Syncerus caffer). Mô thích hợp cho các chẩn đoán là biểu bì có các mụn nước chưa vỡ hay mới vỡ, hoặc dịch của mụn nước. Khi không thể thu thập được loại mẫu này, máu và/hoặc dịch hầu họng-thanh quản có thể lấy làm mẫu, bằng sinh thiết dùng ống thông ở thú nhai lại hay quét tăm bông hầu họng ở heo, để lấy được nguồn virus. Mô cơ tim hay máu có thể được gởi đi ở những trường hợp tử vong, nhưng các mụn nước vẫn là thích hợp nếu có.

Quan trọng là các mẫu từ các trường hợp nghi ngờ phải được vận chuyển dưới các điều kiện an toàn và tuân theo các quy định quốc tế. Các mẫu này chỉ được gởi đến các phòng thí nghiệm được cấp phép.

Các chẩn đoán FMD bằng phân lập virus hay bằng chứng minh kháng nguyên hay acid nucleic của virus FMD trong các mẫu mô hay dịch tiết. Việc phát hiện kháng thể đặc hiệu với virus cũng có thể áp dụng cho chẩn đoán và các kháng thể kháng các proteins không cấu trúc (nonstructural proteins – NSPs) có thể áp dụng làm chỉ thị cho bệnh nhiễm tự nhiên, bất kể tình hình sử dụng vaccin.

Nhận diện tác nhân gây bệnh: Việc chứng minh kháng nguyên hay acid nucleic của virus FMD là đủ xác nhận cho chẩn đoán dương tính. Do bản chất lây lan mạnh và tầm quan trọng về kinh tế của bệnh FMD, việc chẩn đoán phòng thí nghiệm và nhận diện chủng huyết thanh của virus phải được thực hiện trong một phòng thí nghiệm mà hội đủ các yêu cầu của OIE về các mẩm bệnh Khu trú Nhóm 4.

Xét nghiệm cố định bổ thể (complement fixation – CF) đã được thay thế rộng rãi trong hầu hết các phòng thí nghiệm bằng xét nghiệm hấp phụ miễn dịch kết hợp enzyme (ELISA), vì xét nghiệm này có độ nhạy và đặc hiệu hơn, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tiền hay kháng bổ thể (pro- or anti-complement factors). Nếu mẫu là không đủ hay chẩn đoán còn chưa chắc chắn, các chất liệu mẫu phải được cấy vào các môi trường tế bào nuôi cấy hay cấy vào chuột 2-7 ngày chưa cai sữa, để khuyếch đại mọi virus sống hiện diện trong mẫu. Nuôi cấy virus thích hợp nhất là trên các tế bào tuyến ức của bò (bê), nhưng tế bào thận của heo, cừu non hay bê, hay các lớp tế bào có mẫn cảm tương đương có thể sử dụng được. Một khi tác động gây bệnh tích tế bào (cytophathic effect – CPE) hoàn tất trong các môi trường tế bào nuôi cấy, chất dịch có thể được sử dụng cho các xét nghiệm CF, các ELISA hay cho phản ứng chuỗi phân tử sử dụng enzym giả mã đảo ngược (reverse transcription polymerase chain reaction – RT-PCR). Các xét nghiệm tương tự có thể thực hiện được trên các huyễn dịch (xay nhuyễn) của các mô cơ xương của bất kỳ chuột nào bị chết.

Các xét nghiệm phát hiện acid nucleic, như RT-PCR được sử dụng rộng rãi vì là các phương pháp chẩn đoán nhanh chóng và có độ nhạy. Kiểm tra bằng kính hiển vi điện tử đối với chất liệu bệnh tích đôi khi được áp dụng để phân biệt giữa bệnh FMD với các bệnh do virus khác.

Các chẩn đoán huyết thanh học: Việc chứng minh các kháng thể đặc hiệu đối với các proteins cấu trúc trong các thú vật không sử dụng vaccin, khi thể hiện tình trạng mụn nước, là đủ cho xác nhận chẩn đoán dương tính. Điều này đặc biệt có ích trong các trường hợp nhẹ hay khi không thể thu thập được mô biểu bì. Các xét nghiệm cho kháng thể đối với một số proteins không cấu trúc (NSPs) của virus FMD là có ích cho chứng minh về tình trạng sinh sôi của virus trong ký chủ trước đó hay hiện tại, bất kể tình hình sử dụng vaccin. Các protein không cấu trúc, không giống như các proteins cấu trúc, có tính đặc trưng cao và do đó không đặc hiệu với chủng huyết thanh và kết quả là việc phát hiện ra những kháng thể kháng các proteins không cấu trúc này thì không hạn chế theo chủng huyết thanh.

Các xét nghiệm trung hòa virus (virus neutralisation – VN) và các xét nghiệm ELISA đối với các kháng thể kháng các protein cấu trúc được áp dụng làm xét nghiệm huyết thanh học đặc hiệu theo chủng huyết thanh. Các xét nghiệm VN tùy thuộc vào các mô nuôi cấy và do đó có khuynh hướng biến thể nhiều hơn so với các xét nghiệm ELISA; các xét nghiệm này cũng chậm hơn và thường bị vấy nhiễm. Các ELISA cho các kháng thể có lợi thế về nhanh hơn, và không phụ thuộc vào các tế bào nuôi cấy. Xét nghiệm ELISA có thể thực hiện được với các kháng nguyên bất hoạt, do đó ít cần đến các cơ sở trang thiết bị có khả năng hạn chế sinh học.

Các yêu cầu cho vaccin và các chẩn đoán sinh học: Các vaccin virus bất hoạt với nhiều thành phần hiện nay sẵn có trên thị trường. Một cách điển hình, virus được sử dụng để gây nhiễm cho một giá thể (suspension) hay tế bào nuôi cấy đơn lớp (monolayer cell culture) và chế phẩm thu được được gạn lọc, làm bất hoạt bằng ethyleneimine và trộn với chất phụ gia (adjuvant). Nhiều loại vaccin FMD là đa giá để cho ra bảo hộ đối với nhiều chủng huyết thanh khác nhau mà có thể gặp phải trên thực địa.

Vaccin thành phẩm phải thể hiện sạch đối với virus sống còn tồn dư trong vaccin. Việc này thực hiện hiệu quả nhất bằng áp dụng xét nghiệm ở ngoại môi trường (in vitro) cho khối virus đã làm bất hoạt trước khi chế tạo thành vaccin và việc kiểm tra sạch khỏi virus sống sau đó được xác nhận trong các xét nghiệm trong quá trình ở nội môi trường (in vivo) và/hoặc ở ngoại môi trường (invitro) cho thành phẩm. Các thử nghiệm cũng được thực hiện trong bò được tiêm vaccin để thiết lập một giá trị PD50 (50% liều bảo hộ - protective dose) hay bảo hộ đối với bệnh chân móng nói chung (generalised foot infection – PGP), tuy nhiên một xét nghiệm huyết thanh học được coi là an toàn khi thiết lập được mối liên quan giữa hàm lượng kháng nguyên hiện diện trong vaccin, bảo hộ quan sát được, và đáp ứng kháng thể đặc hiệu.

Các cơ sở sản xuất vaccin FMD cũng phải hội đủ các yêu cầu của OIE về các mầm bệnh Khu trú Nhóm 4.

Chẩn đoán và các tác nhân thử tham chiếu đều sẵn có trong các Phòng thí nghiệm Tham chiếu của OIE đối với bệnh FMD hay Phòng thí nghiệm Tham chiếu Thế giới (World Reference Laboratory) đối với bệnh FMD của FAO. Phòng thí nghiệm của Viện Sức khỏe Động vật Pribright (Institute for Animal Health Pirbright Laboratory) có hai địa chỉ ở cả Phòng thí nghiệm Tham chiếu Thế giới của FAO lẫn Phòng thí nghiệm Tham chiếu của OIE cho bệnh FMD.

A. MỞ ĐẦU

Bệnh lở mồm long móng (FMD) do virus thuộc giống Aphthovirus, họ Picornaviridae. Có bảy chủng huyết thanh của virus FMD, đặt tên là O, A, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3 và Asia 1, gây nhiễm cho thú móng guốc. Bệnh nhiễm ở bất kỳ chủng huyết thanh nào cũng không cho ra miễn dịch đối với chủng huyết thanh khác. Bên trong các chủng huyết thanh, nhiều dòng có thể được nhận diện bằng các xét nghiệm sinh hóa và miễn dịch học.

Ở Châu Phi, virus FMD được duy trì bởi bò và trâu rừng Châu Phi (Syncerus caffer) và chúng là những ký chủ thường xuyên nhất. Có bằng chứng cho thấy mặc dù các loài thú thuần dưỡng và hoang dã khác cũng bị nhiễm, nhưng chúng không thể duy trì bệnh nhiễm quá vài tháng nếu không có mặt của trâu rừng Châu Phi.

Ở bất cứ nơi nào trên thế giới, bò thường là nguồn tàng trữ chính của virus FMD, tuy nhiên trong một số hoàn cảnh, virus thể hiện thích nghi đặc trưng đối với heo nhà, cừu và dê. Điều này có thể do những virus thích nghi này có khả năng biến đổi khả năng thích nghi và gây nhiễm đến các loài khác nếu có cơ hội. Tuy nhiên, dòng virus FMD Cathay thích nghi với heo trở nên không gây nhiễm cho thú nhai lại lớn trên thực địa hay thực nghiệm, và cần đến các tế bào có nguồn gốc từ heo để phân lập ban đầu. Loài hoang dã bên ngoài Châu Phi, trước kia, không có khả năng duy trì virus FMD. Bằng chứng cho thấy rằng bệnh nhiễm ở hươu trước kia đã xảy ra do tiếp xúc, trực tiếp hay gián tiếp, với thú vật thuần dưỡng bị nhiễm.

Với các loài thú thuần dưỡng, bò, heo, cừu, dê và trâu đều mẫn cảm với FMD (30). Ngoài ra, nhiều loài móng guốc hoang dã, như hươu, linh dương và heo rừng có thể trở nên bị nhiễm, mặc dù ngoại trừ trâu rừng Châu Phi, chúng đều không thể hiện vai trò quan trọng trong dịch tễ học của FMD. Các dòng virus FMD mà gây nhiễm cho bò đã được phân lập từ heo hoang dã và hươu. Để chẩn đoán FMD trên các loài hoang dã, người ta có thể áp dụng các phương pháp tương tự như mô tả đối với các thú vật nuôi trang trại.

Bệnh nhiễm của thú vật mẫn cảm với virus FMD dẫn đến thể hiện mụn nước ở chân, trong và quanh xoang miệng, và trên tuyến vú của thú cái. Các bệnh tích vành móng có thể làm thành một vành không phát triển mà dần dần mọc xuống phía dưới của móng mà có thể sử dụng để ước tính thời gian từ khi bệnh nhiễm xảy ra. Trong bệnh nhiễm nặng nề ở móng, móng có thể sút ra. Viêm vú (mastitis) là hậu quả thường có của FMD ở bò sữa. Các mụn nước cũng có thể hiện diện ở các vị trí khác, như bên trong lỗ mũi và các điểm chịu sức ép của bàn chân – nhất là ở heo. Mức độ nặng nề của các dấu hiệu lâm sàng khác nhau theo các dòng virus, liều lượng phơi nhiễm, lứa tuổi và giống của thú vật, loài ký chủ và mức độ miễn dịch của chúng (44). Các dấu hiệu có thể từ nhẹ hay không thể hiện bệnh nhiễm, đến nặng nề. Một số trường hợp có thể gây tử vong. Tỷ lệ tử vong do viêm cơ tim đa điểm (multifocal myocarditis) thường xảy ra nhất ở thú non: viêm cơ (myositis) cũng có thể xuất hiện ở những vị trí khác.

Ở những cơ sở mà có lịch sử về chết đột ngột ở gia súc móng guốc non, kiểm tra chặt chẽ thú vật trưởng thành có thể thường phát hiện sự hiện diện của các bệnh tích mụn nước nếu có tham gia của FMD. Sự hiện diện của mụn nước ở các trường hợp tử vong có khác nhau.

Ở những thú vật có lịch sử về bệnh mụn nước, việc phát hiện virus FMD trong các mẫu của dịch mụn nước, mô biểu bì, mẫu hầu họng-thanh quản (oesophageal-pharyngeal – OP), sữa hay máu là đủ để thiết lập một chẩn đoán. Các chẩn đoán cũng có thể thiết lập được bằng phân lập virus FMD từ máu, tim hay các phủ tạng kháng của các trường hợp tử vong. Cơ tim viêm có thể thấy được từ đại thể (gọi là “tim vằn cọp – tiger heart”) trong một số trường hợp tử vong.

Virus FMD có thể sinh sôi và được tiết xuất ra từ đường hô hấp của thú vật. Việc tiết xuất theo đường không khí của virus xảy ra trong giai đoạn cấp tính của bệnh nhiễm. Virus FMD có thể hiện diện trong tất cả các tiết dịch và xuất dịch của thú vật bị nhiễm cấp tính bao gồm tiết xuất qua đường hô hấp. Quá trình truyền lây thường ảnh hưởng bởi trực tiếp tiếp xúc giữa các thú bị nhiễm với thú mẫn cảm, hoặc hiếm hơn, phơi nhiễm của thú mẫn cảm với các xuất dịch và tiết dịch của thú vật bị nhiễm cấp tính. Sau khi hồi phục từ giai đoạn cấp tính của bệnh nhiễm, virus gây nhiễm biến mất khỏi mọi xuất dịch và tiết dịch, ngoại trừ dịch OP ở một số thú nhai lại có thể tiếp tục tìm thấy virus sống. Các thú vật mà virus tồn tại dai dẳng trong OP đến hơn 28 ngày sau bệnh nhiễm, thì được gọi là thú vật mang trùng. Heo không là thú vật mang trùng. Bằng chứng mà cho thấy rằng, đặc biệt ở trâu rừng Châu Phi, thú vật mang trùng có khả năng, dù hiếm có, truyền lây bệnh đến các thú vật mẫn cảm qua tiếp xúc trực tiếp: cơ chế tham gia này chưa được rõ. Giai đoạn mang trùng thường không kéo dài quá 6 tháng, tuy nhiên một số ít có thể mang trùng đến 3 năm. Ở trâu rừng Châu Phi, các cá thể thú đã cho thấy tàng trữ virus trong ít nhất 5 năm, nhưng đây không là khả năng sống lâu của virus. Bên trong đàn trâu rừng, virus có thể duy trì đến 24 năm hay dài hơn. Ở đây không có thông tin về độ dài của giai đoạn mang trùng trên các loài trâu nhà khác, trâu nước ở Đông Nam Á. Trâu nhà, cừu và dê không thường mang trùng đối với virus FMD quá vài tháng.

Do bản chất lây lan mạnh và tầm quan trọng đối với kinh tế của FMD, các chẩn đoán phòng thí nghiệm và nhận diện chủng huyết thanh của virus phải được thực hiện trong một cơ sở mà hội đủ các yêu cầu cho các mầm bệnh Khu trú Nhóm 4 như đã nêu trong Chương 1.1.2 An toàn sinh học và bảo vệ sinh học trong phỏng thí nghiệm vi sinh thú y và cơ sở chăn nuôi thú vật. Các quốc gia thiếu điều kiện tiếp cận đến phòng thí nghiệm chuyên môn quốc gia hay vùng phải gởi các mẫu đến Phòng thí nghiệm Tham chiếu của OIE. Các cơ sở sản xuất vaccin cũng phải hội đủ các yêu cầu của mầm bệnh Khu trú Nhóm 4.

Chẩn đoán và các tác nhân thử hiện này đã sẵn có dưới dạng bộ kit hay thành từng phần riêng biệt từ các Phòng thí nghiệm Tham chiếu của OIE đối với FMD. Việc sử dụng các kháng nguyên bất hoạt trong xét nghiệm hấp phụ miễn dịch kết hợp enzyme (enzyme-linked immunosorbent assay – ELISA), làm đối chứng trong xét nghiệm phát hiện kháng nguyên hay để phản ứng với huyết thanh xét nghiệm trong ELISA cạnh tranh (competitive ELISA) khối thể lỏng (liquid-phase blocking) hay khối thể rắn (solid-phase), làm giảm nguy cơ đối với bệnh, so với việc sử dụng virus sống. Các tác nhân thử được cung cấp dạng đông khô hay trong glycerol hay không glycerine hóa (non-glycerinated) mà đông lạnh và có thể duy trì ổn định ở các nhiệt độ, lần lượt, từ +1oC đến +8oC, - 30oC đến -5oC và -90oC đến -50oC, trong nhiều năm. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (International Atomic Energy Agency) đã xuất bản một hướng dẫn mà bao gồm các khuyến cáo xét nghiệm và các giao thức kiểm tra chất lượng.

B. CÁC KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN

Với các chẩn đoán phòng thí nghiệm, mô tốt nhất là biểu bì hay dịch mụn nước. Một cách lý tưởng, ít nhất 1 g mô biểu bì phải thu thập được từ vùng có mụn nước chưa vỡ hay mới vỡ, thường từ lưỡi, màng nhày miệng hay mụn nước ở chân. Để tránh thương tích cho người thu thập mẫu, cũng như vì lý do nhân đạo với thú vật, khuyên rằng thú vật phải được gây mê trước khi thực hiện lấy mẫu.

Các mẫu biểu bì phải được đặt vào môi trường vận chuyển gồm các lượng bằng nhau của glycerol và đệm phosphate 0,04 M, pH 7,2-7,6, thích hợp là pha thêm chất kháng sinh (penicillin [1000 đơn vị quốc tế (IU)], neomycin sulphate [100 IU], polymyxin B sulphate [50 IU], mycostatin [100 IU]). Nếu không sẵn có đệm phosphate 0,04 M, môi trường nuôi cấy mô hay đệm muối phosphate (phosphate buffered saline – PBS) có thể thay thế, nhưng quan trọng là pH cuối cùng của hỗn hợp glycerol/đệm trong khoảng pH 7,2-7,6. Virus FMD cực kỳ mỏng manh trong pH thấp và đệm cho môi trường vận chuyển là một tiêu chí cho lấy mẫu thành công. Các mẫu phải được giữ trong tủ lạnh hay trong nước đá cho đến khi đến được phòng thí nghiệm.

Khi mô biểu bì không sẵn có từ thú nhai lại, thí dụ như trong các trường hợp bệnh tiến triển tốt hay đang hồi phục bệnh, hay trường hợp nghi ngờ bệnh nhiễm mà không thể hiện các dấu hiệu lâm sàng, các mẫu của dịch OP có thể được thu thập bằng các phương pháp dùng ống thông sinh thiết (hút đờm) (hay ở heo dùng tăm bông ngoáy hầu họng) để gởi đến phòng thí nghiệm cho phân lập virus hay xét nghiệm bằng phản ứng chuỗi phân tử với enzyme giải mã đảo ngược (reverse-transcription polymerase chain reaction – RT-PCR). Tình trạng virus huyết (viraemia) cũng có thể phát hiện được bằng kiểm tra các mẫu huyết thanh với xét nghiệm RT-PCR hay phân lập virus. Để thu thập tăm bông ngoáy hầu họng trên heo, con thú phải được cho vào lồng gỗ và thò cổ ra ngoài. Đặt một cây tăm bông trong một dụng cụ thích hợp, như kìm kẹp mạch máu, sau đó đưa tăm bông vào sâu trong miệng, đến tận họng.

Trước khi thu thập các mẫu OP từ bò hay thú nhai lại cỡ lớn (như trâu), 2 ml dịch vận chuyển (cấu thành từ đệm phosphate 0,08 M chứa 0,01% albumin huyết thanh bò, 0,002% đỏ phenol, các kháng sinh [1000 đơn vị quốc tế/ml penicillin, 100 đơn vị quốc tế /ml mycostatin, 100 đơn vị quốc tế /ml neomycin, và 50 đơn vị quốc tế /ml polymyxin], điều chỉnh pH đến 7,2) phải được cho vào một vật chứa 5 ml có khả năng chịu được đông lạnh bằng băng CO2 (đá khô) hay nitrogen lỏng (39).

Một mẫu OP được thu thập bằng cách cho ống thông theo lưỡi vào đến vùng hầu họng và sau đó thụt mạnh ống về phía sau và phía trước 5-10 lần giữa phần đầu của thực quản và phần sau của hầu họng. Mục đích là để thu thập dịch hầu họng và đặc biệt là các tế bào biểu bì của vùng này, bao gồm tế bào ở phần gần của thực quản, vách của hầu họng, tế bào hạch hạnh nhân và bề mặt của khẩu cái mềm. Nếu mẫu không chứa đủ lượng bợn tế bào thì phải lặp lại thao tác.

Sau khi thu thập dịch OP bằng ống thông sinh thiết, các chất chứa phải được đổ vào một chai cổ rộng trong suốt, có dung tích khoảng 20 ml. Chất dịch đem kiểm tra phải chứa chất liệu tế bào nhìn thấy được. Sau đó 2 ml mẫu này được thêm vào 2 ml dịch vận chuyển, đảm bảo rằng có chất liệu tế bào; hỗn hợp này được lắc nhẹ nhàng và phải có pH cuối cùng khoảng 7,6. Các mẫu mà bị vấy nhiễm bởi chất chứa dạ cỏ có thể không thích hợp cho nuôi cấy. Các mẫu mà thấy có chứa máu là không hoàn hảo. Có thể thực hiện lấy mẫu lại sau khi miệng và họng của con thú được súc xả bằng nước hay bằng PBS. Khi lấy mẫu từ nhiều con thú, thì phải rửa sạch và sát trùng ống thông giữa các lần lấy mẫu. Việc rửa và sát trùng thực hiện bằng cách rửa ống thông bằng nước uống được, sau đó ngâm vào một chất sát trùng thích hợp (như 0,5% acid citric trong nước uống [w/v]) sau đó xả sạch chất sát trùng bằng nước uống được trước khi lấy mẫu con thú tiếp theo.

Mẫu OP lấy từ thú nhai lại nhỏ thu thập bằng cách cho 2 ml dịch vận chuyển vào một chai cổ rộng dung tích khoảng 20 ml, và sau khi lấy mẫu, rửa xả ống thông sinh thiết trong dịch vận chuyển này để xả ra mẫu OP. Sau đó dịch chứa mẫu này được chuyển sang vật chứa dung tích khoảng 5 ml để vận chuyển. Vật chứa nhỏ này phải có khả năng chịu đựng đông lạnh của băng CO2 hay nitrogen lỏng (39).

Các mẫu dịch OP phải được làm lạnh hay đông lạnh ngay sau khi thu thập. Nếu mẫu phải vận chuyển lâu hơn vài giờ, thì thích hợp là đông lạnh mẫu bằng đặt vào hoặc là băng CO2 hay nitrogen lỏng. Trước khi đông lạnh, các vật chứa phải cẩn thận niêm kín bằng nắp vặn kín khí hay silicone. Điều này đặc biệt quan trọng vì khi sử dụng băng CO2, do CO2 chui vào mẫu OP sẽ làm giảm pH của mẫu, làm bất hoạt mọi virus có thể có trong mẫu. Các vật chứa bằng thủy tinh không thể sử dụng được vì nguy cơ sẽ nổ vỡ khi giải đông nếu nitrogen lỏng rò rỉ vào bên trong. Các mẫu phải đến phòng thí nghiệm thích hợp là trong tình trạng đông lạnh bền, hoặc nếu không thể thực hiện được, thì phải trong ướp lạnh.

Các cảnh báo chuyên môn là cần thiết khi gởi chất liệu mẫu dễ hư hỏng có nghi ngờ FMD, đến hoặc là trong nước hay giữa các quốc gia. Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (International Air Transport Association – IATA), các Quy định về Hàng hóa Nguy hiểm (Dangerous Goods Regulations – DGR) đã đặt ra yêu cầu về đóng gói và gởi các mẫu chẩn đoán theo bấy kỳ phương cách thương mại nào. Những yêu cầu này đã được nêu vắn tắt trong Chương 1.1.1 Thu thập và gởi các mẫu chẩn đoán.

1. Nhận diện tác nhân gây bệnh

Một loạt các dạng mẫu bao gồm biểu bì, các mẫu OP và huyết thanh có thể được kiểm tra bằng phân lập virus hay bằng RT-PCR. Ngược lại, ELISA thì thích hợp để kiểm tra các huyễn dịch biểu bì (epithelial suspensions), các dịch mụn nước hay các phù nổi của tế bào nuôi cấy (cell culture supernatants), nhưng cũng đủ nhạy để kiểm tra trực tiếp các mẫu OP hay huyết thanh.

a) Phân lập virus (Virus isolation)

Mẫu biểu bì phải lấy từ PBS/glycerol, được thấm khô trong giấy thấm để giảm lượng glycerol, vốn độc với tế bào nuôi cấy, sau đó được cân lượng. Chuẩn bị một huyễn dịch bằng xay nhuyễn mẫu trong cát vô trùng bằng bộ chày cối vô trùng, với một lượng nhỏ môi trường nuôi cấy mô và các chất kháng sinh. Môi trường sẽ được thêm vào cho đến khi có thể tích cuối cùng gấp chín lần thể tích mẫu biểu bì ban đầu, cho ra huyễn dịch 10%. Dịch này được gạn bằng ly tâm nghiêng ở 2000 g trong 10 phút. Sau khi được gạn ra, chất lắng là giá thể của mẫu thực địa có nghi ngờ chứa virus FMD được đem cấy vào các tế bào nuôi cấy hay truyền vào chuột con chưa cai sữa. Các hệ thống tế bào nuôi cấy mẫn cảm bao gồm các tế bào sơ cấp (primary cells) tuyến ức bò (bê) và các tế bào sơ cấp của thận heo, bê hay cừu non. Các lớp tế bào đã được thiết lập, như các tế bào BHK-21 (thận chuột hamster non – baby hamster kidney) và IBRS-2, cũng có thể được sử dụng, nhưng thường kém mẫn cảm hơn so với các tế bào sơ cấp trong phát hiện các hàm lượng có khả năng gây nhiễm thấp (19). Tính mẫn cảm của bất kỳ tế bào nào được sử dụng cũng phải được thử nghiệm bằng chế phẩm chuẩn của virus FMD. Việc sử dụng các tế bào IB-RS-2 giúp phân biệt bệnh mụn nước của heo (swine vesicular disease – SVD) với FMD (do virus SVD chỉ phát triển được trên dạng tế bào này) và thường chủ yếu dùng cho phân lập các dòng chỉ sinh sôi trên heo (procinophilic strains), như dòng O Cathay. Tế bào nuôi cấy phải được kiểm tra về tác động gây bệnh tích tế bào (cytopathic effect – CPE) trong 48 giờ. Nếu không phát hiện thấy tác động gây bệnh tích tế bào, các tế bào này phải đem đông lạnh và giải đông, để đem cấy vào các môi trường nuôi cấy tươi và được kiểm tra về tác động gây bệnh tích tế bào trong 48 giờ nữa. Chuột non chưa cai sữa là một thay thế cho tế bào nuôi cấy và chuột này phải ở lứa tuổi từ 2-7 ngày và được chọn lọc từ cùng dòng giống. Một số virus thực địa có thể cần đến vài lượt cấy truyền trước khi chúng có thể trở nên thích nghi với chuột (58). Trong trường hợp của dịch OP, xử lý trước với thể tích tương đương chloro-fluoro-carbons có thể cải thiện tỷ lệ phát hiện virus bằng phóng thích virus ra khỏi phức hợp miễn dịch.

b) Các phương pháp miễn dịch học (Immunological methods)

o Xét nghiệm hấp phụ miễn dịch kết hợp enzyme (Enzyme-linked immunosorbent assay – ELISA)

Phương pháp thích hợp cho phát hiện kháng nguyên virus của FMD và nhận diện chủng huyết thanh của virus là ELISA (28, 53). Đây là một xét nghiệm chồng lớp gián tiếp (indirect sandwich test) với các hàng khác nhau trong các phiến nhiều giếng được tráng kháng huyết thanh của thỏ đối với từng chủng huyết thanh của bảy chủng huyết thanh virus FMD. Những huyết thanh này gọi là “huyết thanh bắt giữ - capture sera”. Huyễn dịch mẫu xét nghiệm được cho vào từng hàng, và cũng gồm các các đối chứng thích hợp. Tiếp theo cho vào kháng huyết thanh của chuột lang (guinea-pig) đối với từng chủng của virus FMD, sau đó là huyết thanh thỏ kháng với huyết thanh của chuột lang đã được kết hợp với một enzyme. Việc rửa được thực hiện giữa từng giai đoạn để loại bỏ các tác nhân thử không kết bám được. Một phản ứng màu lúc cho chất nền enzyme và chất màu cho thấy phản ứng dương tính. Với các phản ứng dương tính mạnh sẽ nhận thấy bằng mắt thường, nhưng các kết quả cũng có thể đọc bằng quang phổ kế (spectrophotometrical) ở độ dài sóng thích hợp. Trong trường hợp này, một hấp phụ quang phổ lớn hơn 0,1 quan phổ nền cho thấy đó là phản ứng dương tính; chủng huyết thanh của virus FMD cũng có thể nhận diện được. Các giá trị gần với 0,1 sẽ được xác nhận bằng xét nghiệm lại hay bằng khuyếch đại kháng nguyên qua cấy truyền trên mô nuôi cấy và xét nghiệm dịch phù nổi một khi tác động gây bệnh tích tế bào đã phát triển. Một giao thức thích hợp được nêu dưới đây. Các giao thức khác hiện hành thường có định dạng và tiêu chí diễn giải kết quả hơi khác biệt (3, 6).

Tùy theo loài bị nhiễm và nguồn gốc địa lý của mẫu, có thể thực hiện song song xét nghiệm đối với virus SVD hay virus viêm miệng mụn nước (vesicular stomatitis – VS). Lý tưởng là một chẩn đoán phân biệt đầy đủ sẽ được thực hiện đối với tất cả các tình trạng mụn nước.

Kháng huyết thanh của thỏ đối với kháng nguyên 146S của từng chủng của bảy chủng huyết thanh virus FMD (cộng với virus SVD hay VS nếu cần) được sử dụng như là bẫy kháng thể ở một hàm lượng tối ưu đã định trong đệm carbonate/bicarbonate, pH 9,6.

Các kháng nguyên đối chứng đã được sửa soạn từ những dòng được chọn của từng chủng huyết thanh trong bảy chủng huyết thanh virus FMD (cộng với virus SVD hay virus VS nếu thích hợp), được nuôi cấy trong các tế bào đơn lớp BHK-21 (đối với các virus SVD hay VS dùng tế bào IB-RS-2). Các dịch phù nổi chưa tinh lọc được sử dụng và được chuẩn độ trên các phiến ELISA. Độ pha loãng tốt nhất là độ pha loãng mà cho ra hấp phụ ở vùng dải cao của đường biểu diễn hiệu giá (mật độ quang học khoảng 2,0), sao cho các độ pha loãng gấp năm lần của kháng nguyên đối chứng được sử dụng trong xét nghiệm cho ra thêm hai mật độ quang học thấp hơn với đường biểu diễn hiệu giá sẽ có được. PBS chứa 0,05% Tween 20 và chỉ thị màu đỏ phenol được sử dụng làm tác nhân pha loãng (PBST).

Kháng huyết thanh của chuột lang (guinea-pig) đã được chuẩn bị bằng cấy truyền vào chuột lang kháng nguyên 146S của một trong bảy chủng huyết thanh virus FMD (cộng với virus SVD nếu cần) và được đóng khối sẵn bằng huyết thanh bò bình thường (norman bovine serum – NBS), được sử dụng để phát hiện kháng thể. Hàm lượng tối ưu xác định trước được chuẩn bị trong PBS có chứa 0,05% Tween 20 và 5% sữa tách béo (nonfat skimmed milk) (PBSTM).

Globulin miễn dịch của kháng huyết thanh thỏ (hay cừu) kháng với huyết thanh của chuột lang, đã được kết hợp với enzyme peroxidase của cây cải ngựa (horseradish peroxidase) và đã được đóng khối sẵn với NBS, được sử dụng ở một hàm lượng tối ưu đã định trong PBSTM. Một thay thế cho kháng huyết thanh của chuột lang hay thỏ, là có thể dùng các kháng thể đơn giá (monoclonal antibodies – MAbs) thích hợp để tráng lên các phiến ELISA để bắt giữ kháng thể hay dùng kết hợp peroxidase (peroxidase-conjugated) để phát hiện kháng thể.

o Phương pháp xét nghiệm

- Các phiến ELISA được tráng mỗi giếng 50 µl khuyết thanh thỏ kháng virus  trong đệm 0,05 M carbonate/bicarbonate, pH 9,6. Các hàng A đến H lần lượt cho vào các kháng huyết thanh với các chủng O, A, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3, Asia 1 và SVD virus hay VS virus (tùy chọn).

- Để qua đêm ở 4oC trong nơi thuận lợi hay đặt vào máy lắc quay vòng (orbital shaker) ở tốc độ 100-200 vòng/phút trong buồng ủ 37oC trong 1 giờ.

- Huyễn dịch mẫu xét nghiệm (với 10% huyễn dịch của mẫu hay dịch phù nổi không pha loãng của tế bào nuôi cấy đã qua lọc).

- Các phiến ELISA đã được rửa năm lần trong PBS.

- Trên từng phiến, cho vào các giếng của các cột 4, 8 và 12 mỗi giếng 50 µl PBST, thêm 50 µl PBST vào các giếng 1, 2 và 3 của các hàng từ A đến H của phiến. Ở giếng 1 của hàng A của phiến 1, thêm 12,5 µl kháng nguyên đối chứng type O, giếng 1 của hàng B thêm 12,5 µl kháng nguyên đối chứng type A; tiếp tục như vậy đối với các kháng nguyên đối chứng của các types C, SAT 1, SAT 2, SAT 3 và SVDV hay VS (nếu thích hợp) theo thứ tự từ giếng 1 của các hàng từ C đến H. Trộn hỗn hợp trong giếng 1 của hàng A đến H và chuyển 12,5 µl từ giếng 1 sang giếng 2 (từ hàng A đến hàng H), trộn và chuyển 12,5 µl từ giếng 2 sang giếng 3, trộn và bỏ đi 12,5 µl từ giếng 3 (từ hàng A đến hàng H) (điều này tạo nên một chuỗi độ pha loãng gấp 4 lần của từng kháng nguyên đối chứng). Ở đây chỉ cần thay các đầu hút của máy hút tự động (micropipette) giữa các lần hút kháng nguyên khác nhau. Phần còn lại của phiến sẽ được đổ vào các mẫu xét nghiệm. Thêm 50 µl của một mẫu vào các giếng 5, 6 và 7 của các hàng từ A đến H, mẫu thứ nhì thêm vào lượng tương đương vào các cột 9, 10 và 11, từ các hàng A đến H.

Nếu có nhiều hơn hai mẫu sẽ đem xét nghiệm cùng lúc, các phiến ELISA khác sẽ được sử dụng như sau:

Chia 50 µl PBST vào các giếng (các hàng từ A đến H) của các cốt 1, 8 và 12 (các cột đệm đối chứng). Lưu ý rằng các kháng nguyên đối chứng không cần thiết trên những phiến này. Những mẫu xét nghiệm này có thể thêm vào với thể tích 50 µl trong các hàng từ A đến H lần lượt vào các cột 1, 2, 3; 5, 6, 7; 9, 10, 11.

- Đậy nắp và đặt phiến vào máy lắc quay vòng ở 37oC trong 1 giờ.

- Rửa các phiến bằng ngâm nhập vào PBS – rửa ba lần như nêu trên và trút kiệt dịch rửa còn dư. Thấm khô phiến.

- Chuyển 50 µl từng độ pha loãng của huyết thanh chuột lang vào từng giếng của phiến theo thứ tự, thí dụ lấy từ các hàng lần lượt A đến H kháng huyết thanh đối với các chủng huyết thanh O, A, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3, Asia 1 và SVD virus hay VS virus (tùy chọn).

- Đậy nắp các phiến và đặt trở vào máy lắc quay vòng. Ủ ở 37oC trong 1 giờ.

- Các phiến này được rửa tiếp ba lần nữa, và 50 µl của globulin miễn dịch kháng chuột lang kết hợp với enzyme peroxidase của cây cải ngựa (horseradish peroxidase) được cho vào từng giếng. Các phiến này được ủ ở 37oC trong 1 giờ trong máy lắc quay vòng.

- Các phiến này lại được rửa ba lần nữa và cho vào từng giếng 50 µl dung dịch chất nền, chứa 0,05% H2O2 cộng với orthophenylene diamine hay một chất màu thích hợp khác.

- Phản ứng được làm ngưng sau 15 phút bằng thêm vào 50 µl acid sulphuric 1,25 M. Các phiến này được đọc ở 492 nm trong một quan phổ kế được kết nối với máy vi tính.

o Xét nghiệm cố định bổ thể (Complement fixation test)

Thông thường, ELISA là thích hợp đối với xét nghiệm cố định bổ thể (CF) vì có độ nhạy hơn và không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tiền hay kháng bổ thể. Nếu các tác nhân thử của ELISA là không sẵn có, xét nghiệm CF có thể thực hiện như sau:

Kháng huyết thanh của từng chủng của bảy chủng virus FMD được pha trong dịch đệm veronal (veronal buffer diluent – VBD) trong các bước pha loãng 1,5 lần từ độ pha loãng ban đầu 1/16 để lấy 25 µl các độ pha loãng của kháng huyết thanh trong các giếng có đáy hình chữ U trên một phiến vi hiệu giá. Thêm vào các giếng này 50 µl bổ thể 3 đơn vị quốc tế, tiếp theo thêm 25 µl (các) huyễn dịch mẫu xét nghiệm. Hệ thống xét nghiệm này được ủ ở 37oC torng 1 giờ trước khi thêm 25 µl hồng cầu cừu đã được chuẩn độ 1,4% (standardised sheep red blood cells (SRBC) trong VBD được làm tăng nhạy bằng 5 đơn vị quốc tế của huyết thanh thỏ kháng SRBC. Các tác nhân thử này được ủ ở 37oC thêm 30 phút và các phiến này sau đó được ly tâm và đọc. Các đối chứng thích hợp để xét nghiệm (các) huyễn dịch mẫu xét nghiệm, kháng huyết thanh, các tế bào và bổ thể được kết hợp. Các hiệu giá CF được biểu diễn là mẫu số của độ pha loãng huyết thanh tạo nên dung huyết 50%. Một hiệu giá CF ≥36 được coi là phản ứng dương tính. Các giá trị hiệu giá từ 24 phải được xác nhận bằng xét nghiệm lại kháng nguyên mà đã được khuyếch đại qua cấy truyền trên mô nuôi cấy.

c) Các phương pháp nhận ra acid nucleic

RT-PCR có thể được sử dụng để khuyếch đại các đoạn gen di truyền của virus FMD trong các chất liệu chẩn đoán, bao gồm biểu bì, sữa, huyết thanh và các mẫu OP (7, 13). RT kết hợp với PCR thời gian thực (real-time PCR) có độ nhạy tương đương với phân lập virus (2, 51) và các phương pháp tự động hóa làm gia tăng công suất xử lý mẫu (52). Các đoạn mồi đặc hiệu đã được thiết kế để phân biệt từng chủng của bảy chủng virus FMD. Kỹ thuật lai ghép ở phòng thí nghiệm (in situ) đã được phát triển để điều tra sự hiện diện RNA của virus FMD trong các mẫu mô (63). Những kỹ thuật này chỉ áp dụng trong các phòng thí nghiệm chuyên môn, tuy nhiên các hệ thống đơn giản hóa cho khả năng áp dụng trên thực địa đang được phát triển (18).

Điện di keo agarose dựa vào xét nghiệm RT-PCR (Agarose gel-based RT-PCR assay)

Phương pháp được áp dụng ở Phòng thí nghiệm Tham chiếu của OIE tại Pirbright đã được mô tả (50). Xét nghiệm RT-PCR gồm ba phương pháp thành công của i) chiết xuất của khuôn mẫu RNA từ xét nghiệm hay mẫu đối chứng tiếp theo với ii) RT của RNA đã được chiết xuất, iii) quá trình khuyếch đại PCR của sản phẩm RT và iv) quá trình phát hiện các sản phẩm PCR bằng điện di chất keo agarose (agarose gel electrophoresis).

Phương pháp xét nghiệm

- Pha 200 µl mẫu xét nghiệm vào 1 ml TRIzol® Reagent trong một ống vô trùng. Bảo quản ở -70oC cho đến khi cần cho chiết xuất RNA.

- Chuyển 1 ml dung dịch từ bước i. vào một ống sạch, vô trùng chứa 200 µl chloroform. Trộn đều trong khoảng 10-15 giây và để ở nhiệt độ phòng trong 3 phút.

- Ly tâm trong 15 phút ở 20.000 g.

- Chuyển 500 µl dạng lỏng này vào một ống sạch, vô trùng có chứa 1 µl glycogen (20 mg/ml) và thêm 500 µl iso-propyl-alcohol (propan-2-ol). Trộn đều trong vài giây.

- Để ở nhiệt độ phòng trong 10 phút, sau đó ly tâm trong 10 phút ở 20,000 g.

- Đổ bỏ dịch phù nổi trong ống và thêm 1 ml ethanol 70%. Trộn hỗn hợp này trong vài giây.

- Ly tâm trong 10 phút ở 20.000 g.

- Cẩn thận loại bỏ dịch phù nổi khỏi ống, cẩn thận để không làm tróc hay mất đi bất kỳ phần nào của phần lắng ở đáy ống.

- Để khô ống ở nhiệt độ phòng trong 2-3 phút.

- Tái hợp nước cho trầm lắng bằng thêm vào trong ống 20 µl nước có nuclease tự do (nuclease- free water).

- Để các mẫu chiết xuất RNA trong nước đá nếu bước RT sắp tiến hành. Nếu không thì bảo quản ở -70oC.

- Với mỗi mẫu sẽ được kiểm tra, thêm 2 µl random hexamer (20µg/ml) và 5 µl nước có nuclease tự do vào một ống tiểu ly tâm dung tích 0,5 ml. Khuyên rằng chuẩn bị đủ số lượng dịch pha chung một lần cho tổng số lượng các mẫu sẽ được kiểm tra, cộng dư thêm một lượng của một mẫu nữa.

- Thêm 5 µl RNA từ công đoạn chiết xuất đã nêu trên để cho ra thế tích là 12 µl trong từng ống. Trộn bằng cách nhẹ nhàng đưa ống hút di chuyển lên xuống.

- Ủ ở 70oC trong 5 phút.

- Để nguội ở nhiệt độ phòng trong 10 phút.

- Trong thời gian ủ 10 phút, chuẩn bị hỗn hợp cho phản ứng RT như được nêu dưới đây cho từng mẫu. Chuẩn bị tổng số lượng hỗn hợp phản ứng trong một ống tiểu ly tâm dung tích 1,5 ml cho toàn bộ số lượng mẫu đem kiểm tra với cộng dư thêm một lượng của một mẫu.

Đệm cho đoạn đầu, 5 x chuỗi (4µl); albumin huyết thanh bò (đã acetyl hóa – acetylated), 1mg/ml (2 µl); dNTPs, 10mM hỗn hợp của mỗi dATP, dCTP, dGTP, dTTP (1 µl); DTT, 1 M (0.2 µl); Moloney Murine Reverse Transcriptase, 200 U/ µl (1 µl).

- Thêm 8 µl hỗn hợp phản ứng vào 12 µl của đoạn mồi ngẫu nhiên/hỗn hợp RNA. Trộn bằng khuấy nhẹ nhàng ống hút.

- Ủ ở 37oC trong 45 phút.

- Giữ các sản phẩm RT trong nước đá nếu bước khuếch đại sắp tiến hành, nếu không bảo quản ở -20oC.

- Chuẩn bị hỗn hợp PCR như được nêu dưới đây cho từng mẫu. Khuyên rằng chuẩn bị tổng số lượng hỗn hợp một lần đủ cho các mẫu sẽ kiểm tra với cộng dư thêm cho một mẫu.

Nước có nuclease tự do (nuclease-free water) (35 µl); đệm cho phản ứng PCR, 10× chuỗi (5 µl); MgCl2, 50 mM (1.5 µl); dNTPs, 10 mM hỗn hợp của từng dATP, dCTP, dGTP, dTTP (1 µl); đoạn mồi 1, 10 pmol/µl (1 µl); đoạn mồi 2, 10 pmol/µl (1 µl); Taq Polymerase, 5 đơn vị quốc tế/µl (0.5 µl).

- Thêm 45 µl hỗn hợp phản ứng PCR vào một giếng của phiến PCR hay vào một ống tiểu ly tâm cho từng mẫu sẽ được kiểm tra, sau đó cho 5 µl sản phẩm RT để cho ra thế tích phản ứng cuối cùng là 50 µl.

- Đảo xoay đều phiến hay ống trong 1 phút để trộn đều chất chứa của từng giếng.

- Đặt phiến này vào một máy gia nhiệt chu kỳ để khuếch đại PCR và đặt chương trình như sau:

94°C trong 5 phút: 1 chu kỳ;

94°C trong 1 phút, 55°C trong 1 phút, 72°C trong 2 phút: 30 chu kỳ;

72°C trong 7 phút: 1 chu kỳ.

- Trộn 20 µl dịch lỏng của từng sản phẩm phản ứng PCR với 4 µl dung dịch màu và nạp vào keo agarose 1,5%. Sau khi điện di, một kết quả dương tính chỉ thị bằng thể hiện dải 328 bp tương ứng với kết chuỗi của virus FMD trong vùng 5’ không giải mã của gen di truyền.

Các dung dịch dự trữ (stock solutions)

- Nước có nuclease tự do (nuclease-free water), TRIzol® Reagent, chloroform, glycogen, iso-propyl-alcohol (propan-2-ol), ethanol, các đoạn mồi hexanucleotide ngẫu nhiên, đệm chuỗi ban đầu (first strand buffer), BSA (đã acetyl hóa – acetylated), dNTPs, DTT, Moloney Murine Reverse Transcriptase, đệm phản ứng PCR (10×), MgCl2 và Taq Polymerase, đều sẵn có trên thị trường.

- Các đoạn mồi ở hàm lượng 10 pmol/µl: Kết chuỗi đoạn mồi 1: 5’-GCCTG-GTCTT-TCCAG-GTCT-3’ (kết sợi dương); Kết chuỗi đoạn mồi 2: 5’-CCAGT-CCCCT-TCTCA-GATC-3’ (kết sợi âm).

Xét nghiệm RT-PCR thời gian thực (real-time RT-PCR assay)

Phương pháp này được áp dụng tại Phòng thí nghiệm Tham chiếu của OIE tại Pirbright. Xét nghiệm RT-PCR thời gian thực cũng thực hiện chiết xuất RNA từ mẫu đối chứng hay mẫu xét nghiệm, sau đó bằng RT của RNA đã chiết xuất như với phương pháp điện di keo agarose thông thường. Quá trình chiết xuất tự động toàn bộ acid nucleic từ các mẫu kèm theo máy hút tự động cho các bước RT và PCR (52) có thể được áp dụng thay thế cho các thao tác cơ bản nêu trên. Quá trình khuếch đại PCR của sản phẩm RT được tiếp theo bằng một thao tác khác. Việc nhận diện các sản phẩm PCR trong keo agarose là không cần thiết sau quá trình khuếch đại thời gian thực.

- Lấy các sản phẩm RT từ bước xix (xem dưới đây).

- Chuẩn bị hỗn hợp PCR như mô tả dưới đây cho từng mẫu. Cũng khuyên rằng chuẩn bị tổng số lượng hỗn hợp đủ cho toàn bộ mẫu xét nghiệm cộng thêm số dư cho một mẫu: nước chứa nuclease tự do (nuclease-free water) (6µl); hỗn hợp chính phản ứng PCR (PCR reaction master mix), chuỗi 2x (12,5 µl); đoạn mồi trở đi của PCR thời gian thực (real-time PCR forward primer), 10 pmol/µl (2,25 µl); đoạn mồi đảo ngược PCR thời gian thực (real-time PCR reverse primer), 10 pmol/µl (2,25 µl); thăm dò TaqMan® (TaqMan® probe), 5 pmol/µl (1 µl).

- Thêm 24 µl hỗn hợp phản ứng PCR vào một giếng của phiến PCR thời gian thực cho từng mẫu sẽ được kiểm tra, sau đó cho 1 µl sản phẩm RT để cho ra thế tích khối phản ứng cuối cùng là 25 µl.

- Lắc đều phiến torng 1 phút bằng máy lắc để trộn chất chứa của từng giếng.

- Đặt phiến vào máy PCR thời gian thực cho khuếch đại PCR và chạy theo chương trình:

50°C trong 2 phút: 1 chu kỳ;

95°C trong 10 phút: 1 chu kỳ;

95°C trong 15 giây, 60°C trong 1 phút: 50 chu kỳ.

- Đọc các kết quả: Xác định một giá trị chu kỳ ngưỡng (threshold cycle – CT) cho từng phản ứng PCR từ các biểu đồ khuếch đại (một biểu đồ về dấu hiệu huỳnh quang so với số lượng chu kỳ; các giá trị ngưỡng khác nhau có thể thích hợp cho các dạng mẫu khác nhau; 51). Các giá trị CT được sử dụng để đánh giá các mẫu cả về virus FMD dương tính lẫn âm tính, phải được xác định bởi các phòng thí nghiệm riêng biệt, sử dụng chất liệu tham khảo thích hợp. Thí dụ, ở Phòng thí nghiệm tham chiếu Pirbright, các mẫu âm tính đối chứng sẽ có giá trị CT từ >50,0. Các mẫu xét nghiệm dương tính và các mẫu đối chứng dương tính phải có giá trị CT <40. Các mẫu mà có giá trị CT rơi vào giới hạn 40-50 được coi là “tại ngưỡng – borderline” và có thể phải xét nghiệm lại, Các mẫu xét nghiệm FMD dương tính mạnh có giá trị CT dưới 20,0 (51).

 Dung dịch dự trữ cho xét nghiệm PCR thời gian thực (stock solutions for real-time PCR assay)

- Nước chứa nuclease tự do và các hỗn hợp chính của phản ứng PCR thời gian thực là sẵn có trên thị trường.

- Cả những đoạn mồi nêu dưới đây và các bộ đoạn thăm dò đều có thể sử dụng cho PCR thời gian thực của virus FMD:

5’UTR (51) đoạn mồi trở đi (forward primer): CACYT YAAGR TGACA YTGRT ACTGG TAC; đoạn mồi trở lại (reverse primer): CAGAT YCCRA GTGWC ICITG TTA và đoạn thăm dò TaqMan®: CCTCG GGGTA CCTGA AGGGC ATCC.

3D (18) đoạn mồi trở đi (forward primer): ACTGG GTTTT ACAAA CCTGT GA; đoạn mồi trở lại (reverse primer): GCGAG TCCTG CCACG GA và đoạn thăm dò TaqMan®: TCCTT TGCAC GCCGT GGGAC.

 Dịch tễ học phân tử (molecular) epidemiology

Dịch tễ học phân tử của FMD dựa vào so sánh khác biệt di truyền giữa các virus. Cây phân loài (dendrograms) đã được công bố thể hiện liên quan gen di truyền giữa các dòng virus thực địa và vaccin của cả bảy chủng huyết thanh dựa vào kết chuỗi lấy từ gen 1D (mã hóa cho protein VP1 của virus). Quá trình khuếch đại PCR sử dụng enzyme giải mã đảo ngược (Reverse-transcription PCR – RT-PCR) của RNA của virus FMD, tiếp theo là nhận diện kết chuỗi nucleotide, là chọn lựa thích hợp hiện nay cho tạo ra dữ liệu kết chuỗi để thực hiện các so sánh này. Nhiều phòng thí nghiệm đã được phát triển các kỹ thuật để thực hiện những nghiên cứu này, các phòng thí nghiệm tham chiếu hiện nay có dữ liệu của trên 3000 bộ phận kết chuỗi.

Phương pháp được khuyến cáo là để:

- Chiết xuất RNA của virus FMD một cách trực tiếp từ huyễn dịch biểu bì hay từ một mẻ tế bào cấy truyền ít lượt.

- Thực hiện một RT-PCR cho toàn bộ gen 1D (hoặc chỉ một phần của gen 1D, thì các đầu 3’ của gen là có ích nhất).

- Xác định kết chuỗi nucleotide của sản phẩm PCR (hay ít nhất 170 nucleotides [thích hợp là 420 đối với các chủng SAT] ở đầu 3’ của gen này).

Một giao thức, đầy đủ với các kết chuỗi đoạn mồi, sẵn có ở các Phòng thí nghiệm Tham chiếu của OIE hay có thể tải về từ các liên kết sau đây:

http://www.iah.bbsrc.ac.uk/virus/picornaviridae/aphthovirus/fmd.htm

http://bvs.panaftosa.org.br/textoc/SerManDid17.pdf

2. Các xét nghiệm huyết thanh học

Các xét nghiệm huyết thanh học cho FMD được thực hiện cho bốn mục đích: 1) để chứng nhận cho thú vật trước khi nhập khẩu hay xuất khẩu (tức là cho giao thương); 2) để xác nhận các trường hợp nghi ngờ của FMD; 3) để chứng minh bệnh nhiễm; 4) để chứng minh tính hiệu lực của vaccin. Để chứng minh sạch bệnh, các tiếp cận khác nhau cần đến tùy theo có hay không quần thể đã được cấp vaccin hay chưa, và nếu đã sử dụng vaccin, thì có hay không việc sử dụng là một ứng dụng khẩn cấp hay là một phần của một chương trình vaccin đang tiến hành. Các xét nghiệm khác nhau và các giải thích khác nhau về các kết quả xét nghiệm sẽ là thích hợp tùy theo các mục đích đã nêu trên và quá trình đánh giá của phương pháp được chọn phải tính đến mục đích. Thí dụ, các ngưỡng của xét nghiệm có thể thiết lập ở các ngưỡng khác nhau cho giám sát dựa trên đàn, hơn là theo chứng nhận về sạch khỏi bệnh nhiễm từ các thú vật với mục đích giao thương quốc tế.

Các xét nghiệm huyết thanh học đối với FMD có hai dạng; xét nghiệm mà phát hiện các kháng thể đối với protein cấu trúc của virus (structural protein – SP) và xét nghiệm phát hiện các kháng thể không cấu trúc của virus (nonstructural proteins – NSPs).

Các xét nghiệm SP đặc hiệu theo chủng huyết thanh và phát hiện các kháng thể được khiến tạo bởi vaccin và bởi bệnh nhiễm; các thí dụ là xét nghiệm trung hòa virus (virus neutralisation – VN) (32), ELISA cạnh tranh thể rắn (solid-phase competition ELISA) (SPCE; 41, 46) và ELISA kết khối thể lỏng (liquid-phase blocking ELISA) (LPBE; 35, 36). Những xét nghiệm này đều đặc hiệu với chủng huyết thanh và có độ nhạy cao, với điều kiện là virus hay kháng nguyên sử dụng trong xét nghiệm là thích hợp với dòng lưu hành trên thực địa. Đó là các xét nghiệm cần thiết cho giao thương và thích hợp cho xác nhận bệnh nhiễm trước đó hay hiện tại trên thú vật chưa được cấp vaccin cũng như để thể hiện miễn dịch tạo được bằng sử dụng vaccin trên thực địa. Xét nghiệm VN cần đến trang thiết bị nuôi cấy tế bào, sử dụng virus sống và cần 2-3 ngày để cho ra kết quả. Các xét nghiệm ELISA dựa vào kết khối (blocking) hay cạnh tranh (competition) sử dụng các kháng thể đa giá hay đơn giá, thì thực hiện nhanh hơn và không phụ thuộc vào các hệ thống nuôi cấy và virus sống. Các phản ứng dương tính sai với hiệu giá thấp có thể được cho là tỷ lệ nhỏ của huyết thanh trong cả hai xét nghiệm ELISA này. Một tiếp cận kết hợp thể hiện bởi ELISA và xác nhận dương tính bởi xét nghiệm VN sẽ làm giảm thiểu sự xuất hiện của các kết quả dương tính sai. Huyết thanh tham chiếu để chuẩn độ các xét nghiệm huyết thanh học về SP của FMD cho một số chủng huyết thanh và các phân chủng (subtypes) hiện sẵn có ở Phòng thí nghiệm Tham chiếu ở Pirbright.

Việc phát hiện kháng thể đối với các NSPs của virus FMD có thể được áp dụng để xác định bệnh nhiễm trước đó hay hiện tại, với bất kỳ chủng nào trong bảy chủng huyết thanh của virus, có hay không con thú đã được cấp vaccin. Do đó các xét nghiệm này có thể áp dụng được để xác nhận các trường hợp nghi ngờ FFMD và để phát hiện tác động của virus hay chứng minh sạch bệnh trên quần thể. Để chứng nhận cho giao thương thú vật, các xét nghiệm này có lợi thế hơn các phương pháp SP do không biết được chủng huyết thanh của virus. Tuy nhiên, ở đây có bằng chứng thực nghiệm rằng một số bò, đã được cấp vaccin và sau đó được thử thách với virus sống và xác nhận bị nhiễm dai dẳng, có thể không phát hiện được trong một số xét nghiệm kháng NSP, do các kết quả âm tính sai (17). Những xét nghiệm này đo lường kháng thể đối với các NSPs, sử dụng các kháng nguyên được tạo ra bằng các kỹ thuật tái tổ hợp trong các hệ thống ngoại môi trường khác nhau. Các kháng thể kháng với các polyproteins 3AB hay 3ABC hiện nay được coi là tin cậy nhất để chỉ thị của bệnh nhiễm (42). Ở các con thú huyết thanh dương tính đối với 3AB hay 3ABC, kháng thể đối với một hay nhiều NSPs khác có thể giúp cho diễn giải kết luận của xét nghiệm (14, 42). Tuy nhiên, vaccin thiếu tính tinh khiết có thể ảnh hưởng đến tính đặc hiệu và sự hiện diện của các NSPs trong một số chế phẩm vaccin có thể dẫn đến phân loại sai cho thú vật mà đã được cấp vaccin nhiều lần. Các phương pháp để đánh giá tính tinh khiết của vaccin được nêu trong Đoạn D của chương này.

Huyết thanh tiêu chuẩn quốc tế cho xét nghiệm NSP ở bò đã được phát triển và sẵn có ở Phòng thí nghiệm Tham chiếu của OIE, Panaftosa, PAHO/WHO. Trong tương lai, huyết thanh tiêu chuẩn cũng sẽ sẵn có cho cừu và heo. Các bộ huyết thanh (serum panel) đã được thiết lập để so sánh độ nhạy của các xét nghiệm NSP ở các Phòng thí nghiệm Tham chiếu của OIE.

a) Xét nghiệm trung hòa virus (virus neutralisation test) (một xét nghiệm cần thiết cho giao thương quốc tế)

Vi xét nghiệm VN định lượng (quantitative VN microtest) cho kháng thể FMD được thực hiện với các tế bào IB-RS-2, BHK-21, tế bào thận cừu non hay heo, trong các phiến vi hiệu giá nuôi cấy tế bào có đáy phẳng (flat-bottomed tissue-culture grade microtitre plates).

Đàn virus cấy trên các tế bào nuôi cấy đơn lớp và được bảo quản ở -20oC sau khi thêm vào glycerol 50%. (Cho thấy virus bền bỉ trong điều kiện này đến ít nhất là 1 năm). Huyết thanh được làm bất hoạt ở 56oC trong 30 phút trước khi xét nghiệm. Huyết thanh đối chứng chuẩn là huyết thanh của thú khỏi bệnh 21 ngày hay huyết thanh sau khi được cấp vaccin. Một môi trường tiện dụng là môi trường tổng hợp Eagle/LYH (dung dịch muối cân bằng của Hank với lactalbumin của men đã thủy phân) với đệm hepes và các chất kháng sinh.

Xét nghiệm này là một xét nghiệm thể tích tương đương với số lượng 50 µl.

o Phương pháp xét nghiệm

- Bắt đầu từ độ pha loãng ¼, huyết thanh được pha loãng gấp hai lần, các chuỗi pha loãng trên phiến, sử dụng ít nhất hai hàng giếng cho mỗi huyết thanh, thích hợp là bốn hàng, và có thể tích là 50 µl.

- Cho virus đã được chuẩn độ vào; mỗi 50 µl đơn vị thể tích của huyễn dịch chứa virus phải chứa khoảng 100 TCID50 (50% liều gây nhiễm mô nuôi cấy – tissue culture infective dose) trong giới hạn chấp nhận được (như 32 đến 320 TCID50).

- Đối chứng bao gồm một kháng huyết thanh chuẩn đã biết hiệu giá, một huyết thanh âm tính, một lớp tế bào đối chứng, một môi trường đối chứng, và một hiệu giá virus được sử dụng để tính toán hiệu giá virus hiện tại được sử dụng trong xét nghiệm.

- Ủ ở 37oC trong 1 giờ, phiến được đậy nắp.

- Một huyễn dịch tế bào ở 106 tế bào/ml được tạo thành trong môi trường chứa huyết thanh bò 10% (kháng thể âm tính đặc trưng) cho tế bào phát triển. Một thể tích 50 µl huyễn dịch tế bào được cho vào từng giếng.

- Các phiến được đậy kín bằng băng keo và được ủ ở 37oC trong 2-3 ngày. Cách khác, các phiến có thể được đậy bằng nắp vừa vặn và được ủ trong khí quyển có chứa 3-5% carbone dioxide ở 37oC trong 2-3 ngày.

- Việc đọc bằng kính hiển vi có thể thực hiện sau 48 giờ. Các phiến này cuối cùng được cố định và nhuộm màu vào ngày thứ ba. Quá trình cố định có hiệu quả với 10% formol/saline (nước muối) trong 30 phút. Để nhuộm màu, các phiến được ngâm trong xanh methylene 0,05% trong 10% formalin trong 30 phút. Cách khác cho cố định/nhuộm màu là dùng dung dịch xanh đen naphthalene (0,4% [w/w] naphthalene xanh đen, 8% [w/v] acid citric trong saline [nước muối]). Các phiến này được xả bằng nước sạch.

- Các giếng dương tính (ở đây virus đã bị trung hòa và tế bào vẫn còn nguyên vẹn) thấy bên trong là tấm tế bào màu xanh dương; các giếng âm tính (virus không bị trung hòa) thì trống rỗng. Các hiệu giá được thể hiện là độ pha loãng cuối cùng của huyết thanh hiện diện trong hỗn hợp huyết thanh/virus, mà 50% các giếng được bảo vệ (38). Xét nghiệm được coi là có giá trị khi lượng virus sử dụng cho mỗi giếng trong giới hạn log10 1,5-2,5 TCID50, và huyết thanh chuẩn dương tính là ở độ pha loãng gấp hai theo hiệu giá của huyết thanh.

- Việc giải thích các kết quả xét nghiệm có thể khác nhau giữa các phòng thí nghiệm về ngưỡng dương tính/âm tính. Các phòng thí nghiệm phải thiết lập tiêu chí bằng tham khảo đến các tác nhân thử mà có thể có được từ Phòng thí nghiệm Tham chiếu của OIE ở Pirbright. Thông thường, một hiệu giá từ 1/45 hay hơn của độ pha loãng huyết thanh cuối cùng trong hỗn hợp huyết thanh/virus được coi là dương tính. Một hiệu giá dưới 1/16 được coi là âm tính. Để chứng nhận cho cá thể thú vật với mục đích giao thương quốc tế, các hiệu giá từ 1/16 đến 1/32 được coi là nghi ngờ, và phải lấy thêm mẫu huyết thanh để xét nghiệm; các kết quả được coi là dương tính nếu mẫu lần thứ nhì có hiệu giá là 1/16 hay cao hơn. Với các mục đích về giám sát trên cơ sở đàn, như một phần của đánh giá thống kê về huyết thanh học, một ngưỡng từ 1/45 có thể thích hợp. Các hiệu giá ngưỡng cho đánh giá miễn dịch bảo hộ được tạo nên bởi vaccin sẽ được thiết lập từ kinh nghiệm về các kết quả tiềm tàng với vaccin liên quan và loài mục tiêu.

b) Xét nghiệm hấp phụ miễn dịch liên kết enzyme-cạnh tranh-thể rắn (solid-phase competition enzyme-linked immunosorbent assay) (một xét nghiệm cần thiết cho giao thương quốc tế)

Kháng huyết thanh của thỏ đối với kháng nguyên 146S của một trong bảy chủng huyết thanh của virus FMD được sử dụng làm bẫy kháng thể ở một nồng độ tối ưu đã định trong đệm carbonate/bicarbonate, pH 9.6.

Các kháng nguyên được chuẩn bọ bằng làm bất hoạt virus đã được cấy trên tế bào nuôi cấy, bằng ethyleneimine, áp dụng các phương pháp giống như với sản xuất vaccin. Độ pha loãng cuối cùng tốt nhất là, sau khi thêm một thể tích tương đương dịch pha loãng, cho ra mức độ hấp phụ có giá trị ở vùng trên của đường biểu diễn hiện giá (mật độ quang học khoảng 1,5). PBS chứa 0,05% Tween 20, 10% huyết thanh bò bình thường và 5% huyết thanh thỏ bình thường, và sử dụng đỏ phenol làm chỉ thị cho độ pha loãng (kết hợp đệm – blocking buffer).

Kháng huyết thanh của chuột lang (guinea-pig), được chuẩn bị bằng cấy vào chuột lang kháng nguyên 146S của một trong bảy chủng huyết thanh virus FMD và đã được kết hợp trước với huyết thanh bò bình thường, được sử dụng để phát hiện kháng thể. Các nồng độ tối ưu đã định trước được chuẩn bị trong kết hợp đệm PBS có chứa 0,055 Tween 20, và 5% sữa khô đã tách béo (PBSTM).

Globulin miễn dịch của thỏ (hay cừu) kháng globulin miễn dịch của chuột lang đã được kết hợp với enzyme peroxidase của cây cải ngựa (horseradish peroxidase) và đã được kết hợp trước với NBS, được sử dụng làm tiếp hợp ở một nồng độ tối ưu đã định trong kết hợp đệm PBSTM.

Huyết thanh xét nghiệm được pha trong kết hợp đệm PBST.

ELISA cạnh tranh thể rắn (solid-phase competitive ELISA) thì đặc hiệu hơn, nhưng độ nhạy cũng giống như ELISA kết khối thể lỏng (liquid-phase blocking ELISA) (41, 46). Các phương pháp đã được đề cập cho phát triển huyết thanh phụ và sử dụng huyết thanh phụ (33) và cho thực hiện đồ thị (34).

o Phương pháp xét nghiệm

- Các phiến ELISA được tráng 50 µl mỗi giếng bằng huyết thanh thỏ kháng kháng nguyên virus FMD đã được pha loãng trong đệm carbonate/bicarbonate buffer, pH 9.6, và để qua đêm trong buồng ẩm ở 4oC.

- Các phiến ELISA này được rửa ba lần bằng PBS.

- Sau đó 50 µl kháng nguyên của virus FMD đã được pha loãng trong kết hợp đệm, được thêm vào từng giếng của các phiến ELISA này. (Kết hợp đệm: : 0.05% [w/v] Tween 20, 10% [v/v] huyết thanh bò bình thường, 5% [v/v] huyết thanh thỏ bình thường.)

Các phiến này được đậy nắp và đặt vào máy lắc vòng tròn ở 37oC trong 1 giờ, lắc liên tục.

- Sau khi rửa ba lần với PBS, 40 µl kết hợp đệm được thêm vào từng giếng, sau đó cho 10 µl huyết thanh xét nghiệm (hay huyết thanh đối chứng), cho ra một độ pha loãng huyết thanh ban đầu là 1/5.

- Ngay sau đó cho vào 50 µl huyết thanh chuột lang kháng với kháng huyết thanh của virus FMD trong kết hợp đệm, cho ra độ pha loãng huyết thanh cuối cùng là 1/10.

- Các phiến này được đậy lại và được ủ trong máy lắc tròn ở 37oC trong 1 giờ.

- Sau khi rửa ba lần bằng PBS, cho vào 50 µl của kết hợp Ig kháng với huyết thanh chuột lang (đã được kết hợp trước bằng ủ trong 1 giờ ở nhiệt độ phòng với thể tích tương đương của NBS) được đã pha trong kết hợp đệm. Các phiến này được đậy lại và ủ trong 1 giờ ở 37oC trong máy lắc tròn.

- Sau khi rửa ba lần bằng PBS, 50 µl dung dịch chất nền, chứa 0,05% H2O2 cộng với orthophenylene diamine hay một chất màu thích hợp khác, được cho vào từng giếng.

- Phản ứng được làm ngưng sau 10 phút bằng thêm 50 µl acid sulphuric 1 M. Các phiến này được đọc ở 492 nm trong một quang phổ kế kết nối với máy tính.

- Đối chứng: Trên mỗi phiến, hai giếng được dùng cho kết hợp đối chứng (không có huyết thanh chuột lang), bốn giếng của từng phiến được dùng cho huyết thanh dương tính yếu và mạnh, hai giếng cho huyết thanh âm tính, và bốn giếng cho cạnh tranh 0% (không có huyết thanh xét nghiệm).

- Giải thích các kết quả: Tỷ lệ ức chế được tính cho từng giếng, kể cả tính toán bằng thủ công lẫn sử dụng một chương trình vi tính thích hợp (100 – [mật độ quang học của từng giá trị xét nghiệm hay đối chứng/giá trị của mật độ quang học của cạnh tranh 0%] x 100%), thể hiện cạnh tranh giữa huyết thanh xét nghiệm với kháng huyết thanh của chuột lang đối với huyết thanh kháng virus FMD trong kết hợp với kháng nguyên của virus FMD trong phiến ELISA. Các phòng thí nghiệm phải xác định xét nghiệm giá trị ngưỡng cao hơn ngưỡng được cho là dương tính, mà có liên quan đến (i) chủng huyết thanh và dòng đặc trưng của virus được điều tra, (ii) mục đích xét nghiệm, (iii) quần thể thú vật được giám sát, sử dụng các phương pháp được nêu trong Chương 1.1.4. Các nguyên tắc về đánh giá các xét nghiệm chẩn đoán đối với các bệnh truyền nhiễm. Ở Phòng thí nghiệm Tham chiếu của OIE ở Pirbright, với chủng huyết thanh O, với tất cả các loài, cho mục đích chứng minh sạch bệnh trong quần thể chưa bị nhiễm, thì ức chế lớn hơn 60% được coi là dương tính (46). Với độ nhạy tối đa, thí dụ khi chứng nhận cá thể thú vật cho giao thương quốc tế, một giới hạn bao gồm có thể thiết lập từ 40 đến 60%.

c) Xét nghiệm hấp phụ miễn dịch kết hợp enzyme kết khối thể lỏng (liquid-phase blocking enzyme-linked immunosorbent assay) (một xét nghiệm cần thiết cho giao thương quốc tế)

Các kháng nguyên được chuẩn bị từ một dòng được chọn của virus FMD nuôi cấy trong các đơn lớp của tế bào BHK-21. Dịch phù nổi không tinh lọc được sử dụng và được chuẩn độ trước trong một chuỗi pha loãng gấp hai lần, nhưng không có huyết thanh. Độ pha loãng cuối cùng tốt nhất mà sau khi thêm vào thể tích tương đương dịch pha loãng (xem dưới đây), cho ra một chỉ số hấp phụ ở vùng trên của đồ thị hiệu giá (mật độ quan học khoảng 1,5). PBS chứa 0,05% Tween 20 và chỉ thị đỏ phenol được sử dụng làm dịch pha loãng (PBST). Các tác nhân thử khác được sử dụng trong xét nghiệm cũng giống như ở ELISA kết khối thể rắn. Một thí dụ về phương pháp xét nghiệm được mô tả dưới đây. Nhiệt độ và thời gian ủ có thể kháng nhau tùy theo giao thức.

o Phương pháp xét nghiệm

- Các phiến ELISA được phủ 50 µl/giếng bằng kháng huyết thanh thỏ đối với kháng nguyên 14S sẽ được xét nghiệm và để qua đêm trong buồng ẩm ở nhiệt độ phòng.

- Các phiến ELISA được rửa ba lần bằng PBS.

- Trong các phiến nhiều giếng đáy bằng hình chữ U (các phiến chứa) sửa soạn 50 µl chuỗi huyết pha loãng gấp đôi của huyết thanh, bắt đầu từ 1/8. Với từng giếng, cho vào 50 µl kháng nguyên virus với liều không đổi mà tương ứng với kháng huyết thanh của thỏ đã phủ lên các phiến, hỗn hợp này được để qua đêm ở 4oC, hay ủ ở 37oC trong 1 giờ. Kháng nguyên thêm vào làm gia tăng độ pha loãng của huyết thanh thành 1/16.

- Sau đó chuyển 50 µl hỗn hợp huyết thanh/kháng nguyên từ phiến chứa sang các phiến ELISA đã được phủ huyết thanh thỏ và các phiến này được ủ ở 37oC trong 1 giờ trong máy lắc vòng tròn (rotary shaker).

- Sau khi rửa, cho vào từng giếng 50 µl kháng thuyết thanh của chuột lang tương ứng với kháng nguyên virus đã sử dụng ở bước (iv) (tiền kết hợp với huyết thanh bò bình thường và đã pha loãng trong PBST có chứa 5% bột sữa tách béo). Sau đó các phiến này được ủ ở 37oC trong 1 giờ trong máy lắc vòng tròn.

- Các phiến này lại được rửa và sau đó cho vào từng giếng 50 µl globulin miễn dịch của thỏ kháng với globilin miễn dịch của chuột lang đã được kết hợp với enzyme peroxidase của cây cải ngựa (horseradish peroxidase) (tiền kết hợp với huyết thanh bò bình thường và đã pha loãng trong PBST có chứa 5% sữa tách béo). Các phiến này được ủ ở 37oC trong 1 giờ trong máy lắc vòng tròn.

- Các phiến này lại được rửa ba lần và cho vào từng giếng 50 µl dung dịch chất nền, có chứa 0,05% H2O2 cộng với orthophenylene diamine hay một chất màu thích hợp.

- Phản ứng được làm ngưng sau 15 phút bằng pha vào 50 µl acid suphuric 1M. Các phiến này được đọc ở 492 nm trong một quang phổ kế có kết nối với máy tính.

- Đối chứng: Tối thiểu bốn giếng chứa huyết thanh tham chiếu dương tính mạnh, dương tính yếu và âm tính ở độ pha loãng cuối cùng từ 1/32 phải bao gồm trong từng phiến cùng với số lượng tương đương các giếng đối chứng phản ứng (kháng nguyên) chỉ chứa kháng nguyên đã pha loãng mà không có huyết thanh. Với hiệu giá xét nghiệm cuối cùng, phải có chuỗi các độ pha loãng gấp hai của huyết thanh tham chiếu tương ứng của bò trong ít nhất một phiến cho mỗi lượt xét nghiệm.

- Giải thích các kết quả: Các hiệu giá kháng thể được biểu diễn là 50% hiệu giá cuối cùng, tức là độ pha loãng mà phản ứng của huyết thanh xét nghiệm cho ra mật độ quang học tương đương 50% ức chế của mật độ quang học trung bình của phản ứng (kháng nguyên) của các giếng đối chứng (38). Mật độ quang học trung bình được tính toán theo cách của hai giá trị giữa của các giếng phản ứng đối chứng, giữa giới hạn của các giá trị cao nhất và thấp nhất (cách khác, giá trị này có thể sử dụng sau khi thiết lập các giới hạn thích hợp để kiểm soát đối với biến thiên giữa các giếng). Thông thường, huyết thanh với các hiệu giá lớn hơn hay tương đương 1/90 được coi là dương tính. Hiệu giá dưới 1/40 được coi là âm tính. Để chứng nhận cho cá thể thú vật với mục đích giao thương quốc tế, các hiệu giá mà lớn hơn 1/40 nhưng thấp hơn 1/90 thì được coi là nghi ngờ, phải lấy thêm huyết thanh để xét nghiệm; các kết quả được coi là dương tính nếu kết quả xét nghiệm lần hai có hiệu giá từ 1/40 hay lớn hơn. Với các mục đích giám sát trên cơ sở đàn, như là một phần của đánh giá giám sát huyết thanh học, một ngưỡng từ 1/90 có thể thích hợp. Các hiệu giá ngưỡng cho đánh giá miễn dịch bảo hộ của vaccin đã được thiết lập từ kinh nghiệm của các kết quả xét nghiệm có tiềm năng với vaccin có liên quan với loài mục tiêu.

d) Các xét nghiệm kháng thể đối với protein không cấu trúc

Kháng thể đối với các protein không cấu trúc (NSPs) thể hiện từ virus FMD tái tổ hợp (như 3A, 3B, 2B, 2C, 3ABC) có thể đo lường được bằng các định dạng ELISA khác nhau hay điện di miễn dịch (immunoblotting). Những ELISA này hoặc là sử dụng các kháng nguyên đã được tinh lọc được hấp phụ một cách trực tiếp đến các phiến vi hiệu giá, hay sử dụng các kháng thể đa giá hoặc đơn giá để bắt giữ các kháng nguyên đặc hiệu từ các chế phẩm nửa tinh lọc (semi-purified preparations) (14, 20, 42, 59). Phương pháp theo dõi chỉ số áp dụng trong Panaftosa được mô tả chi tiết dưới đây. Các ELISA giám tiếp và cạnh tranh khác phát hiện các kháng thể bò đối với 3ABC đã cho thấy có đặc tính chẩn đoán tương đương (17). Nghiên cứu tương tự bổ sung cho dữ liệu ban đầu từ Panaftosa cho thấy rằng đặc tính chẩn đoán của những xét nghiệm này là tương đương trên bò, cừu và heo.

• Xét nghiệm hấp phụ miễn dịch kết hợp enzyme gián tiếp (Indirect enzyme-linked immunosorbent assay)

• Chuẩn bị các kháng nguyên tái tổ hợp (xem Đoạn B.2.d Xét nghiệm thấm chuyển điện tích miễn dịch kết hợp enzyme [Enzyme-linked immunoelectrotransfer blot assay] dưới đây)

• Phương pháp xét nghiệm

- Phiến vi hiệu giá được phủ qua đêm ở 4oC bằng 1 µg/ml kháng nguyên tan chảy 3ABC trong đệm carbonate/bicarbonate, pH 9,6 (100 µl mỗi giếng). Kháng nguyên 3ABC được thể hiện và được tinh lọc như chỉ định cho xét nghiệm EITB (thấm chuyển điện tích miễn dịch kết hợp enzyme – enzyme-linked immunoelectrotransfer blot) (45).

- Các phiến này được rửa sáu lần với PBS, pH 7,2, được bổ sung với 0,05% Tween 20 (PBST).

- Huyết thanh xét nghiệm (100 µl mỗi giếng) được thêm vào ở độ pha loãng 1/20 trong kết hợp đệm gồm PBS, 0,05% Tween 20, 5% bột sữa không béo, 10% huyết thanh ngựa và 0,1% chiết xuất (lysate) từ Escherichia coli. Mỗi phiến bao gồm một bộ các đối chứng dương tính mạnh, dương tính yếu và âm tính, đã được hiệu chỉnh theo Tiêu chuẩn Quốc tế về Huyết thanh như mô tả dưới đây.

- Các phiến này được ủ trong 30 phút ở 37oC và được rửa sáu lần trong PBST.

- Kết hợp IgG của thỏ kháng loài đã kết hợp với peroxidase của cây cải ngựa (horseradish peroxidase) được pha loãng một cách tối ưu trong kết hợp đệm, được thêm vào 100 µl mỗi giếng và được ủ trong 30 phút ở 37oC.

- Sau sáu lần rửa, từng giếng được đổ đầy bằng 100 µl 3’3’, 5’5’-tetramethylbenzidine cộng với 0,004% (w/v) H2O2 trong đệm phosphate/citrate, pH 5,5.

- Phản ứng được làm ngưng sau 15 phút ủ ở nhiệt độ phòng, bằng cách thêm vào 100 µl H2SO4 0,5 M. Hấp phụ được đọc ở 450 nm và ở 620 nm để điều chỉnh nền.

- Diển giải các kết quả: Các kết quả xét nghiệm được thể hiện là tỷ lệ phần trăm dương tính so sánh với đối chứng dương tính [(mật độ quang học của các giếng xét nghiệm hay đối chứng/mật độ quang học của đối chứng dương tính mạnh) x 100] hay cách khác là một xét nghiệm đối với chỉ số đối chứng (test to control – T/C) tương ứng với một ngưỡng đối chứng (tức là ngưỡng dương tính). Cấu hình các cấp độ phản ứng kháng thể đối với protein không cấu trúc trong các đàn theo tuổi/sử dụng vaccin giúp cho diễn giải tình hình bệnh nhiễm của đàn trong các quần thể đã được cấp vaccin (15). Các giá trị ngưỡng của xét nghiệm, có hay không các vùng nghi ngờ, cần được xác định có cân nhắc đến mục đích xét nghiệm và quần thể mục tiêu. Các kết quả không xác định có thể được tiếp theo bằng các xét nghiệm xác nhận. Trong trường hợp thú vật được cấp vaccin nhiều lần (multivaccinated), EITB là tiếp cận khuyên áp dụng, trong khi ở thú vật chỉ được nhận một hay hai lần cấp vaccin, các kết quả không xác định được hóa giải và các kết quả dương tính được xác nhận bằng xét nghiệm lại với một xét nghiệm ELISA lần hai đối với protein không cấu trúc (có tính đến điều kiện phụ thuộc của hai xét nghiệm). Điều này phải tính đến độ nhạy và tính đặc hiệu của tổng thể hệ thống xét nghiệm, khi thiết kế chương trình giám sát huyết thanh học. Mặc dù không là xét nghiệm cần thiết cho giao thương, các ELISA đối với protein không cấu trúc (NSP ELISA) có thể có giá trị bổ sung trong các hoàn cảnh mà không biết được chủng huyết thanh hay phân chủng của virus trong quốc gia.

• Xét nghiệm thấm chuyển điện tích miễn dịch kết hợp enzyme (Enzyme-linked immunoelectrotransfer blot assay – EITB)

Xét nghiệm EITB đã được áp dụng rộng rãi ở Nam Mỹ như là xét nghiệm xác nhận cho phương pháp theo dõi chỉ số. Thông tin chi tiết hiện có từ Phòng thí nghiệm Tham chiếu của OIE, Panaftosa, PAHO/WHO.

• Chuẩn bị các dải xét nghiệm chứa các kháng nguyên tái tổ hợp

- Có năm protein không cấu trúc (NSPs) của virus FMD được chế tạo nhân tạo (bioengineered) là 3A, 3B, 2C, 3D và 3ABC được biểu thể hiện trong E. coli C600 bằng kích thích nhiệt (thermo-induction). Polypeptide 3D được thể hiện trong dạng hoàn chỉnh (45), trong khi phần còn lại của các proteins thu được từ làm tan chảy đến phần gốc N của gen MS-2 polymerase (60).

- Polymerase đã được thể hiện này được tinh lọc qua phosphocellulose, sau đó bằng các cột poly(U) Sepharose.

Các protein 3A, 3B, 2C và 3ABC đã tan chảy được tinh lọc bằng quá trình chiết xuất tiếp tục của các chiết xuất vi khuẩn với các nồng độ gia tăng của urea. Phân mảnh 7M chứa các proteins tan chảy được tinh lọc thêm trên một chế phẩm 10% SDS-PAGE (sodium dodecyl sulphate-polyacrylamide gel electrophoresis). Dải protein tan chảy được thể hiện trên keo và được cách điện (electroelude) (45).

- Một hỗn hợp chứa 20 mg/ml của từng polypeptide tái tổ hợp đã được tinh lọc được tách ra trên 12,5% SDS-PAGE và điện di được chuyển đến nitrocellulose (45).

• Phương pháp xét nghiệm

- Số lượng dải xét nghiệm cần thiết phải được xác định trước, tính đến dải xét nghiệm cho từng tấm nitrocellulose, với chất keo điện di đã biết cho mỗi huyết thanh dương tính, huyết thanh dương tính yếu, một ngưỡng và một huyết thanh âm tính đối chứng đã xác định. Thông thường, có 24 dải nitrocellulose, mỗi dải rộng 3 mm cho keo điện di.

- Một thể tích 0,8 ml đệm bão hòa (50 mM Tris/HCl, pH 7.5; 150 mM NaCl; 0.2% Tween 20; 5% sữa khô tách béo; và 0.05% chiết xuất (lysate) của E. coli) được đổ vào từng phiến. Các dải tráng kháng nguyên được kết hợp bằng đặt trên các khay trên một giàn giá và lắc rung trong 30 phút ở nhiệt độ phòng (20-22oC).

- Một độ pha loãng từ 1/200 của huyết thanh xét nghiệm và của từng đối chứng được cho vào các lỗ tương ứng. Các dải phải được ngập hoàn toàn và úp mặt xuống dưới, và được để ở vị trí này trong suốt quá trình xét nghiệm.

- Các dải này được ủ trong 60 phút trên một giàn giá ở nhiệt độ phòng.

- Dịch lỏng được đổ ra khỏi khay, và từng dải xét nghiệm được rửa ba lần bằng dung dịch rửa (50 mM Tris/HCl, pH 7.5; 150 mM NaCl; và 0.2% Tween 20), bằng cách lắc rung trong 5 phút.

- Dung dịch từ huyết thanh thỏ kháng huyết thanh bò đã kết hợp với phosphatase kiềm, được thêm vào từng giếng xét nghiệm, và các dải này được ủ bằng lắc rung trong 60 phút ở nhiệt độ phòng.

- Chất dịch được đổ ra khỏi khay và từng dải xét nghiệm được rửa ba lần bằng dịch rửa như trên.

- Dung dịch chất nền (0.015% bromochloroindolylphosphate/0.03% nitroblue tetrazolium) được chuẩn bị trong đệm chất nền (100 mM NaCl; 5 mM MgCl2; and 100 mM Tris/HCl, pH 9.3) và được thêm vào từng giếng xét nghiệm.

- Các dải được ủ bằng cách đặt khay xét nghiệm vào máy trộn quay vòng và lắc đến khi ngưỡng đối chứng thể hiện thành năm dải rõ ràng. Các dải được rửa bằng vòi nước đã khử ion và làm khô trong không khí.

- Diễn dải các kết quả: EITB có thể được quét bằng mật độ kế (densitometer), nhưng việc đọc bằng mắt, dù là ít chính xác hơn, cũng được cho là thích hợp. Từng huyết thanh đối chứng được chạy sao cho thể hiện tối thiểu từng kháng nguyên của năm kháng nguyên. Một mẫu xét nghiệm được coi là dương tính nếu các kháng nguyên 3ABC, 3A, 3B và 3D(±2C) chứng minh mật độ màu tương đương hay cao hơn so với các đối chứng tương ứng. Một mẫu được coi là âm tính nếu hai hay nhiều kháng nguyên chứng minh mật độ thấp hơn huyết thanh đối chứng của nó. Các mẫu xét nghiệm không khớp với cấu hình nào thì được cho là không rõ ràng.

C. CÁC XÉT NGHIỆM SO SÁNH VACCIN

1. Mở đầu

Việc lựa chọn các dòng vaccin gần đây mới được xem xét (48). Sử dụng vaccin ngừa một chủng huyết thanh của virus FMD không cho ra bảo hộ chéo đối với các chủng huyết thanh khác, và cũng có thể thất bại trong bảo hộ đầy đủ hay không bảo hộ đối với các dòng khác của cùng một chủng huyết thanh. Phương pháp trực tiếp và tin cậy nhất để đo lường bảo hộ chéo là cấp vaccin cho loài mục tiêu thích hợp và sau đó thử thách chúng bằng tạo phơi nhiễm với dòng virus chống lại bảo hộ. Điều này sẽ tính đến cả mức độ và phản ứng chéo. Tuy nhiên, tiếp cận này là chậm và chi phí cao, và việc sử dụng thú vật cho nghiên cứu này phải hạn chế nếu có thể, bằng cách áp dụng thay thế ở ngoại môi trường.

Có các phương pháp khác nhau ở ngoại môi trường có thể áp dụng được để đo lường các khác biệt kháng nguyên giữa các dòng virus FMD và do đó ước tính khả năng bảo hộ chéo giữa dòng virus vaccin với dòng virus thực địa. Phân loại gen di truyền và cấu hình kháng nguyên cũng có thể bộc lộ việc nổi lên các dòng mới mà nhờ đó so sánh vaccin có thể cần đến, và ngược lại, có thể chỉ ra rằng dòng phân lập là tương đương với dòng phân lập mà thông tin so sánh vaccin là sẵn có.

Việc chọn lựa dòng virus vaccin thích hợp là yếu tố quan trọng trong kiểm soát FMD và là cần thiết cho áp dụng các chương trình sử dụng vaccin trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi FMD, cũng như để thiết lập và duy trì các dự trữ gen vaccin sẽ được sử dụng trong trường hợp bị tấn công bởi virus FMD mới.

Hiệu lực của vaccin cũng góp phần cho phổ bao trùm kháng nguyên của một vaccin. Một vaccin có hiệu lực cao là vaccin kích thích ra đáp ứng miễn dịch mạnh mẽ, có thể cho ra bảo hộ tốt hơn đối với virus tương ứng và tốt hơn so với vaccin cho phản ứng chéo mà chỉ kích thích miễn dịch yếu. Hơn nữa, các liều nhắc lại của vaccin có thể làm gia tăng hiệu quả và sau đó làm gia tăng mức độ rộng phổ kháng nguyên được tạo bởi một vaccin, tuy nhiên, sự xuất hiện của bảo hộ đầy đủ có thể bị trì hoãn.

2. Chọn lựa virus thực địa để so sánh vaccin

So sánh huyết thanh học của các dòng virus thực địa với virus vaccin cần đến những dòng mà đã được xác định chủng huyết thanh và đã thích nghi với các tế bào nuôi cấy. Chủng huyết thanh này thường được xác định bằng ELISA hay CFT sử dụng các tác nhân thử huyết thanh học đặc hiệu với chủng, tuy nhiên, các phương pháp dựa vào các kháng thể đơn giá hay phân chủng di truyền cũng có thể áp dụng. Các tế bào nuôi cấy BHK hay IB-RS-2 thường được sử dụng cho nhân giống virus ở ngoại môi trường. Để so sánh với vaccin một cách thích hợp, ít nhất hai dòng phải được đánh giá từ ổ dịch bất kỳ và các kết quả phải theo xác định có hay không thực sự do các khác biệt kháng nguyên hay là một kết quả ảo của xét nghiệm.

Các virus có thể được chọn lựa dựa vào thông tin dịch tễ học, thí dụ như phân lập từ các giai đoạn khác nhau của ổ dịch, từ các vị trí địa lý khác nhau hay từ các ký chủ khác nhau (4). Bằng chứng thực địa về một nghi ngờ không có tính hiệu quả của vaccin, như thể hiện trở nên giảm bảo hộ, là tiêu chí quan trọng cho so sánh vaccin.

Cấu hình kháng nguyên bởi CFT hay ELISA, hay phân tích kết chuỗi của gen VP1, là các tiếp cận thích hợp cho chọn lựa dòng virus đại diện cho so sánh vaccin. Cấu hình kháng nguyên được thực hiện bằng CFT sử dụng các nhóm huyết thanh siêu miễn dịch của chuột lang kháng các dòng phân lập thực địa có liên quan dịch tễ học (16) hay bằng ELISA sử dụng các nhóm kháng thể đơn giá đã xác định tính đặc trưng (5).

3. Chọn lọc các dòng virus vaccin sẽ được so sánh

Chủng huyết thanh của virus, vùng nguồn gốc và mọi thông tin về các đặc tính của dòng thực địa có thể cho ra các chỉ thị như đối với các dòng vaccin mà cho ra tính kháng nguyên gần giống nhất. Sự sẵn có của các tác nhân thủ để so sánh đối với từng dòng virus vaccin có thể làm giới hạn khả năng của xét nghiệm. Việc xác định tính kháng nguyên có hai mục đích; thứ nhất là chọn ra dòng virus vaccin hiệu quả nhất để sử dụng trong một hoàn cảnh đặc trưng, và thứ nhì, để theo dõi trên cơ sở thực tế về tính thích hợp của các dòng virus vaccin được duy trì trong chiến lược bảo tồn kháng nguyên.

4. Lựa chọn xét nghiệm so sánh vaccin

Mối liên quan huyết thanh học giữa một dòng virus thực địa với virus vaccin (giá trị ‘r’) có thể xác định được bằng CFE, ELISA hay VNT (40, 49, 55). Xét nghiệm một chiều được khuyến cáo (r1 – recommended) với một kháng huyết thanh của vaccin, hơn là xét nghiệm hai chiều (r2) mà cũng cần một kháng huyết thanh kháng với dòng thực địa sẽ được so sánh. Do bản chất về khả năng lặp lại thấp của xét nghiệm áp dụng, các xét nghiệm lặp lại cần phải có kết quả tin cậy (56). Quá trình trung hòa ở ngoại môi trường có thể có liên quan nhiều hơn đến bảo hộ ở nội môi trường, hơn là liên quan đến các số đo khác về tương tác virus-kháng thể, tuy nhiên các kháng thể không trung hòa cũng có thể có bảo hộ (43). Các lợi thế của ELISA là xét nghiệm nhanh chóng và sử dụng ít thể tích huyết thanh sau cấp vaccin, mà huyết thanh thì thường có giới hạn số lượng. ELISA và CFT được khuyên áp dụng làm các phương pháp theo dõi, trong khi phương pháp VNT hay phương pháp tính tỷ lệ bảo hộ (expected percentage of protection – EPP) cho ra các kết quả xác định hơn. Với cả VNT lẫn ELISA, huyết thanh sau cấp vaccin phải được lấy từ ít nhất năm con bò từ 21-30 ngày sau khi có miễn dịch. Hiệu giá kháng thể đối với dòng virus vaccin được thiết lập cho từng huyết thanh. Huyết thanh được sử dụng riêng rẽ theo từng cá thể hay gộp chung, sau khi loại trừ các con thú đáp ứng thấp. Phương pháp CFT sử dụng huyết thanh chuột lang sinh ra kháng với dòng virus vaccin.

Một đánh giá thấu suốt hơn được cho ra bởi phương pháp EPP (4), đo lường khả năng phản ứng của một nhóm kháng huyết thanh sau khi cấp vaccin, sử dụng cả VNT hay ELISA và liên hệ các hiệu giá kháng thể với bảo hộ kháng dòng virus vaccin tương ứng. Những bảng tương quan rút ra từ các xét nghiệm có trước trong thực hiện thử thách tính đặc hiệu của vaccin. Tuy nhiên, yêu cầu dữ liệu cho một nhóm kháng huyết thanh và thử thách kèm theo cho vaccin cần đánh giá, thì hiện nay không thể đáp ứng được theo chủng loại rộng rãi của các dòng virus vaccin.

a) So sánh vaccin bằng ELISA

Xét nghiệm này sử dụng một kháng huyết thanh sinh ra kháng một dòng virus vaccin. Các hiệu giá của ELISA kết khối (blocking ELISA) của huyết thanh tham chiếu này kháng với các kháng nguyên được chuẩn bị từ một dòng virus vaccin tương ứng và được so sánh với các hiệu giá tương ứng của huyết thanh kháng với dòng virus thực địa, để xác định tính kháng nguyên của virus vaccin “giống” đến mức nào với virus thực địa.

Phương pháp xét nghiệm là tương tự như ELISA kết khối thể lỏng (liquid phase blocking ELISA) (xem Đoạn B.2.c). Các tác nhân thử thêm vào là: huyết thanh bò 21-30 ngày sau khi cấp vaccin (làm bất hoạt ở 56oC trong 45-60 phút); dòng virus vaccin tương đồng; và virus đem xét nghiệm, một dòng phân lập thực địa có cùng chủng huyết thanh như dòng virus vaccin.

• Phương pháp xét nghiệm

- Nuôi cấy dòng virus thực địa và dòng virus vaccin trong các tế bào BHK hay IB-RS-2. Số lần cấy truyền qua tế bào nuôi cấy phải thấp nhất (bình thường không quá bốn lần) để tránh chọn phải các biến thể kháng nguyên không đại diện cho dòng virus trong chất liệu gốc. Một lượng đủ virus phải hiện diện trong các tế bào nuôi cấy, thể hiện tác động gây bệnh tích tế bào trong vòng 24 giờ nuôi cấy.

- Thu hoạch và chuẩn độ các virus thực địa và vaccin, sử dụng một nhóm kháng huyết thanh bắt giữ của thỏ và kháng huyết thanh dùng phát hiện của chuột lang được sinh ra để kháng với cùng dòng hay các dòng virus vaccin có liên quan trực tiếp với dòng virus vaccin. Nếu cần, các kháng nguyên virus có thể được làm bất hoạt trước bằng sử dụng binary ethyleneimine.

- Chọn lựa kết hợp tối ưu kết hợp cho yếu tố bắt giữ/yếu tố phát hiện (traper/detector) và độ pha loãng của virus thực địa. Độ pha loãng này không dưới 1/6. Nếu không có kết hợp yếu tố bắt giữ/yêu tố phát hiện thích hợp, thì phải thực hiện chuẩn độ ngược lại cho kháng nguyên gốc để xác nhận rằng đủ virus hiện diện. Nếu ở đây xác nhận thấy virus thực địa hiện diện với hiệu giá cao, thì điều này cho thấy không có dòng virus vaccin nào hiện tại là thích hợp.

- Chuẩn độ huyết thanh vào 21-30 ngày sau khi cấp vaccin của một dòng virus vaccin chọn ra, có kháng với dòng virus thực địa và dòng virus vaccin tương ứng. Hiệu giá kháng với dòng virus vaccin sẽ không dao động quá gấp hai lần kể cả hai chỉ số của giá trị cao thấp cho dòng virus gốc.

- Để xác định hiệu giá huyết thanh, tính toán mật độ quang học trung bình (optical density – OD) của 24 giếng kháng nguyên đối chứng không có huyết thanh kết hợp. Hiệu giá này đại diện cho giá trị OD tối đa đối với xét nghiệm, tức là giá trị đối chứng 100%. Chia đôi giá trị này để xác định giá trị ức chế 50%. Ghi điểm các giếng là kết hợp huyết thanh dương tính, nếu OD là thấp hơn hay bằng 50%, và âm tính nếu giá trị OD lớn hơn. Điểm ngưỡng được xác định là độ pha loãng mà ở đó một nửa hay nhiều hơn các giếng thể hiện 50% ức chế (tức là xác định độ pha loãng mà từ giếng đó pha tiếp mà có giá trị OD thấp hơn 50% của kháng nguyên đối chứng). Nếu điểm ngưỡng nằm giữa hai độ pha loãng, điểm ngưỡng được tính là điểm giữa hai độ pha loãng này và được ước tính bằng phương pháp Spearman–Kärber.

Rút ra giá trị ‘r’, mối liên quan giữa dòng virus vaccin và thực địa như sau:

r1 = mẫu số hiệu giá của huyết thanh kháng viurs thực địa

mẫu số hiệu giá của huyết thanh kháng virus vaccin

Ít nhất hai kết quả cần có cho chấp nhận được

- Giải thích các kết quả: với giá trị r1 rút ra từ ELISA, hướng dẫn sau đây được áp dụng cho giải thích (29):

0,4 – 10: Có liên quan gần giữa dòng virus thực địa với dòng virus vaccin. Một vaccin chứa dòng virus vaccin này có thể cho ra bảo hộ.

0,2 – 0,39: Dòng virus thực địa có liên quan kháng nguyên với dòng virus vaccin. Dòng virus vaccin này sẽ thích hợp cho sử dụng khi không có tương quan gần, với điều kiện là vaccin sử dụng một cách hiệu quả và thú vật được cấp vaccin nhiều hơn một lần.

<0,2: Dòng virus thực địa chỉ có liên quan ở mức nào đó đối với dòng virus vaccin, có thể không cho ra bảo hộ trong thử thách với dòng virus thực địa.

b) So sánh vaccin bằng xét nghiệm trung hòa hai chiều

Xét nghiệm này cũng sử dụng một kháng huyết thanh sinh ra để kháng với dòng virus vaccin. Các hiệu giá của huyết thanh này đối với 100 TCID50 của dòng virus vaccin tương ứng và đối với cùng liều lượng của dòng virus thực địa, được đem so sánh để xác định tính kháng nguyên “giống nhau” như thế nào giữa virus vaccin và virus thực địa.

Phương pháp thực hiện giống như xét nghiệm trung hòa virus trên phiến vi hiệu giá (xem Đoạn B.2.a). Ngoài ra các tác nhân thử là: huyết thanh bò 21-30 ngày sau khi cấp vaccin (được làm bất hoạt ở 56oC trong 45-60 phút); dòng vaccin virus tương ứng; virus đem xét nghiệm, là dòng virus thực địa mà có cùng chủng huyết thanh với dòng virus vaccin.

- Dòng virus thực địa được cấy truyền trên các tế bào nuôi cấy cho đến khi thích ứng để cho ra 100% CPE trong 24 giờ. Số lần cầy truyền phải giữ tối thiểu. Khi đã thích ứng, xác định hiệu giá virus (log10 TCID50/ml) bằng chuẩn độ đến ngưỡng (end-point titration).

- Với từng virus xét nghiệm và virus vaccin, thực hiện một bảng ghi chép hiệu giá của huyết thanh vaccin kháng virus theo độ pha loãng của virus. Các tế bào được đưa vào và ủ ở 37oC trong 48-72 giờ sau đó đánh giá tác động gây bệnh tích tế bào.

- Các hiệu giá kháng thể của huyết thanh vaccin kháng với dòng virus vaccin và virus thực địa theo từng liều lượng virus được sử dụng để tính toán bằng cách áp dụng phương pháp Spearman-Kärber. Hiệu giá của huyết thanh vaccin kháng 100 TCID50 của từng virus sau đó có thể ước tính bằng hồi quy. Mối liên quan giữa virus vaccin và virus thực địa được biểu diễn bằng giá trị ‘r’ như đã mô tả đối với so sánh vaccin bằng ELISA.

- Giải thích các kết quả: trong trường hợp trung hòa, giá trị r1 lớn hơn 0,3 cho thấy dòng virus thực địa đủ tương đồng với dòng virus vaccin sử dụng trong vaccin, có thể cho ra bảo hộ đối với thử thách bằng virus thực địa (54). Ngược lại, các giá trị thấp hơn 0,3 chỉ ra rằng virus thực địa khác biệt với virus vaccin, thì vaccin này có thể không cho bảo hộ. Trong những trường hợp này, không những dòng virus thực địa phải được kiểm tra theo các dòng virus vaccin khác, mà còn phải tạo thích nghi cho dòng virus thực địa trở thành một dòng vaccin mới.

- Các xét nghiệm luôn được lặp lại nhiều hơn một lần. Độ tin cậy với các giá trị ‘r’ sẽ có thể dùng để chỉ ra khác biệt giữa các dòng virus là liên quan đến số lần mà xét nghiệm lặp lại. Trên thực tế, khuyên rằng lặp lại xét nghiệm ít nhất ba lần.

c) So sánh vaccin bằng CFT

Mối liên quan giữa dòng virus thực địa và dòng virus vaccin cũng có thể được xác định bằng cố định bổ thể, sử dụng kháng huyết thanh của chuột lang sinh ra kháng với dòng virus vaccin tương ứng.

Các hiệu giá CFT 50% của huyết thanh kháng với các kháng nguyên, đã được chuẩn bị từ dòng virus vaccin và dòng virus thực địa, được so sánh để xác định tính kháng nguyên “giống nhau” đến mức nào giữa dòng virus vaccin và dòng virus thực địa.

- Các dòng virus thực địa được cấy truyền trên các tế bào nôi cấy cho đến khi thích ứng để cho ra 100% tác động gây bệnh tích tế bào trong 24 giờ. Các lượt cấy truyền phải giữ tối thiểu. Khi đã thích ứng, xác định được hiệu giá virus mà cố định 2,5 CFU50 (50% đơn vị cố định bổ thể - complement fixing units).

- Một mối liên quan được thiết lập bằng chuẩn độ kháng huyết thanh chuột lang qua các chuỗi pha loãng gấp hai lần dựa vào 2,5 CFU50 các kháng nguyên tương đồng và dị hợp trong dịch đệm veronal (veronal buffer diluent – VBD) hay dung dịch muối và borate (borate saline solution – BBS) được cho vào các ống riêng. Sau đó bốn đơn vị dung huyết của bổ thể được cho vào từng ống để tạo phản ứng.

- Hệ thống xét nghiệm này được ủ ở 37oC trong 30 phút trước khi thêm 2% tế bào hồng cầu cừu đã được chuẩn độ (standardised sheep red blood cells – SRBC) vào VBD hay BSS, tế bào hồng cầu này đã được tạo mẫn cảm với huyết thanh thỏ kháng SRBC. Các tác nhân thử được ủ ở 37oC thêm 30 phút và các ống này sau đó được ly tâm và đọc.

- Các hiệu giá CFT 50% được tính toán bằng phương pháp Spearman-Kärber và giá trị ‘r’ được lấy ra từ mối liên quan giữa phản ứng với dòng virus thực địa và phản ứng với dòng virus vaccin, như sau:

r1 = mẫu số hiệu giá của huyết thanh siêu miễn dịch kháng với virus thực địa

mẫu số hiệu giá của huyết thanh siêu miễn dịch kháng với virus vaccin

- Giải thích các kết quả: trong trường hợp này của CFT, các giá trị r1 lớn hơn 0,25 chỉ ra rằng dòng virus thực địa là đủ tương đồng với dòng virus vaccin và việc sử dụng vaccin này có thể cho ra bảo hộ đối với thử thách bằng dòng virus thực địa này (3).

d) Tỷ lệ bảo hộ mong muốn

Tỷ lệ bảo hộ mong muốn (expected percentage of protection) ước tính khả năng mà bò sẽ được bảo hộ đối với thử thách của 10.000 liều gây nhiễm sau một lần chủng vaccin hay chủng vaccin tăng cường.

- Cần có huyết thanh riêng biệt của 16 hay 30 bò lứa tuổi 18-24 tháng ở 30 ngày sau cấp vaccin và 30 ngày sau tái chủng, sử dụng đủ liều lượng của dòng virus vaccin sẽ được so sánh.

- Bộ huyết thanh này được kiểm tra về các hiệu giá kháng thể đối với dòng virus vaccin tương ứng và dòng virus thực địa sẽ đem so sánh, sử dụng VNT hay LPB-ELISA (xem Đoạn B.2.a và B.2.c).

- Nếu cần, các kháng nguyên được sử dụng trong ELISA có thể được làm bất hoạt trước khi sử dụng binary ethyleneimine.

- EPP được xác định từ hiệu giá huyết thanh có được, cho từng huyết thanh riêng rẽ, bằng tham chiếu đến các bảng đã xác định trước về liên quan giữa các hiệu giá huyết thanh với bảo hộ lâm sàng. Theo cách này EPP được tính toán từ EPP cho từng huyết thanh riêng rẽ.

- Dữ liệu bảo hộ lâm sàng lấy từ các thực nghiệm tiến hành trước đó, trên hàng trăm con bò có miễn dịch bằng sử dụng dòng virus vaccin được đề cập và được thử thách với virus tương đồng (giống như xét nghiệm khả năng PGP đã mô tả trong Đoạn D.4.b). Từng con thú được chấm điểm là có bảo hộ hay không và các bảng liên hệ dựa vào các phương pháp luận lý hồi quy được thiết lập giữa hiệu giá kháng thể và bảo hộ lâm sàng.

- Một EPP <75% (khi sử dụng huyết thanh từ một nhóm 16 thú vật đã tái chủng vaccin) và <70% (khi sử dụng nhóm huyết thanh từ một nhóm 30 thú vật đã tái chủng vaccin) là một chỉ thị rằng vaccin này sẽ cho ra bảo hộ thấp đối với virus thực địa (47).

D. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI VACCIN VÀ CÁC CHẨN ĐOÁN SINH HỌC

Việc kiểm soát FMD thường là trách nhiệm của quốc gia và ở nhiều quốc gia, vaccin chỉ có thể được sử dụng dưới kiểm soát của Quan chức có Thẩm quyền.

Các hướng dẫn về sản xuất các vaccin thú y được nêu trong Chương 1.1.8 Các nguyên tắc về sản xuất vaccin thú y. Các hướng dẫn nêu ra ở đây và ở Chương 1.1.8 có định hướng chung và có thể được bổ sung theo yêu cầu quy định của quốc gia hay vùng. Các yêu cầu khác nhau liên quan đến chất lượng, tính an toàn và tính hiệu quả áp dụng trong từng quốc gia hay vùng, để cho các nhà sản xuất thấu hiểu và cho việc cấp phép đối với một vaccin thú y. Nếu có thể, các nhà sản xuất phải có được cấp phép cho vaccin FMD của mình theo kiểm tra độc lập về chất lượng sản phẩm của họ.

Virus FMD độc lực phải được sử dụng để sản xuất vaccin FMD; do đó, cơ sở sản xuất vaccin FMD phải được vận hành dưới các biện pháp và thực hành an toàn sinh học phù hợp. Cơ sở phải hội đủ các yêu cầu đối với mầm bệnh Khu trú Nhóm 4 như đã nêu trong Chương 1.1.2 của Hướng dẫn này.

Thủ tục áp dụng vaccin phòng ngừa FMD được áp dụng trong nhiều quốc gia hay vùng mà đã được ghi nhận là sạch bệnh lở mồm long móng bằng áp dụng vaccin, và trong những quốc gia mà bệnh đang hoành hành. Ngược lại, một số quốc gia sạch bệnh không bao giờ sử dụng vaccin đại trà cho gia súc mà chỉ sử dụng cho kiểm soát di chuyển và lọc ra thú vật bị nhiễm và tiếp xúc khi xảy ra ổ dịch. Hơn nữa, nhiều quốc gia sạch bệnh duy trì chọn lựa về sử dụng vaccin và có chiến lược tồn trữ các chế phẩm virus bất hoạt có hàm lượng cao. Kháng nguyên dự trữ này tạo khả năng cung cấp kháng nguyên cho chế tạo vaccin để đối phó với tính trạng “khẩn cấp” trong một giai đoạn ngắn (26).

Các vaccin FMD có thể được định nghĩa là một công thức cố định chứa các hàm lượng cố định (các giới hạn) của một hay nhiều chế phẩm lấy từ tế bào nuôi cấy đã làm bất hoạt bằng hòa học, của một dòng virus giống gốc, được phối trộn với một hay nhiều chất phụ gia và các tá dược (excipient). Các vaccin được lập công thức cho mục đích đặc trưng và trong trường hợp các vaccin có hướng sử dụng trên heo, chất dầu phụ gia là thích hợp. Các vaccin có phụ gia chất dầu cũng có thể sử dụng cho thú nhai lại và có thể có lợi về mặt ít gây cản trở đối với kháng thể mẹ truyền và kéo dài thời gian miễn dịch. Các vaccin FMD có thể được phân loại hoặc là các vaccin có hiệu lực “theo chuẩn” hay “cao hơn”. Các vaccin có hiệu lực theo chuẩn được tổng hợp để chứa đủ kháng nguyên đảm bảo cho vaccin đạt được mức độ hiệu lực tối thiểu cần có (được khuyến cáo ở Đoạn D.4.b là 3 PD50 [50% liều bảo hộ - protective dose]). Các vaccin có hiệu lực cao được tổng hợp với hàm lượng kháng nguyên cao, có khả năng cho ra hiệu lực cao hơn so với yêu cầu tối thiểu, để cho ra các đặc trưng như nhanh chóng xuất hiện miễn dịch và kháng thể phổ rộng đối với các virus thực địa có liên quan. Do đó vaccin có hiệu lực cao thì thích hợp với sử dụng khẩn cấp. Các vaccin sống của FMD là không chấp nhận do nguy cơ về chuyển đổi trở lại thành độc lực và do việc sử dụng vaccin sẽ làm khó khăn trong phân biệt giữa thú vật bị nhiễm với thú vật đã sử dụng vaccin.

Do sự hiện diện của đa chủng huyết thanh của virus, nhiều vaccin FMD là đa giá và là áp dụng thường xuyên để chế tạo các vaccin từ hai hay nhiều dòng virus khác nhau. Trong một số khu vực, khuyên rằng vaccin nên gồm nhiều hơn một virus mỗi chủng huyết thanh để đảm bảo bao trùm rộng phổ tính kháng nguyên đối với các virus lưu hành.

1. Quản lý giống virus

a) Phân loại giống virus

Chọn lựa virus giống gốc (master seed viruses – MSVs) một cách lý tưởng là dựa vào khả năng chúng dễ dàng phát triển trong tế bào nuôi cấy, lượng virus thu được, tính ổn định và phổ kháng nguyên rộng (57). Các virus giống gốc sẽ được phân loại và phân phối bởi các phòng thí nghiệm đối chứng chính thức trong các vùng mà những phòng thí nghiệm này hiện diện; virus giống gốc sẽ được chọn lựa phù hợp với tầm quan trọng dịch tễ của từng dòng.

b) Phương pháp nuôi cấy

Khi mà không có dòng virus vaccin thích hợp sẵn có, các dòng virus vaccin mới được lấy từ thiết lập các virus giống gốc từ dòng phân lập thực địa bằng cách tạo thích ứng cho chúng phát triển trong giá thể hay các tế bào đơn lớp qua các chuỗi cấy truyền. Để loại trừ nguy cơ vấy nhiễm các virus có vỏ bao lipid, khuyên rằng cho virus giống gốc qua xử lý hòa tan hữu cơ trước hay trong quá trình tạo thích ứng. Thích hợp là giữ cho số lần cấy truyền tối thiểu qua tế bào nuôi cấy vì ở đây có bằng chứng về “trôi dạt - drift” kháng nguyên của virus FMD trong quá trình cấy truyền.

c) Đánh giá là dòng virus vaccin

Virus giống gốc phải có tính kháng nguyên, và nếu có thể thì tính di truyền (genetically) được phân loại và chứng minh được là tinh khiết và sạch khỏi các tác nhân ngoại lai đã liệt kê bởi cấp phép. Tính tương đồng phải được thiết lập với dòng phân lập đơn cử và chứng minh được tính hiệu quả đối với dòng lưu hành mà từ đó virus giống gốc phát triển thành. Chứng minh này thường bao gồm một số phương pháp, tin cậy nhất là xét nghiệm bảo hộ chéo ở nội môi trường. Cách khác, các xét nghiệm ở nội môi trường (thích hợp là trung hòa virus) cũng có thể áp dụng, mà cần đến sự sẵn có của huyết thanh sau khi cấp loại vaccin kháng với những virus giống gốc này. Các virus giống gốc có thể được bảo quản ở -20oC nếu được ướp glycerin (glycerinated) hay ở nhiệt độ thấp hơn (-70oC) nếu không ướp glycerin. Giống virus dùng chế tạo vaccin có thể được nhân lên trong một hay vài lần cấy truyền từ virus giống gốc và được sử dụng để gây nhiễm mội trường tế bào nuôi cấy thành phẩm ở tỷ lệ khoảng 1 CFU (đơn vị hình thành khuẩn lạc – plate forming unit) trên 100 tế bào. Khi có thể, nguồn gốc chính xác của dòng phân lập phải được ghi chép và phải bao gồm các chi tiết như vị trí, loài và chủng loại của chất liệu mà từ đó lấy ra virus. Lịch sử cấy truyền ở ngoại môi trường của virus phải được ghi chép. Cũng phải cân nhắc đến giảm thiểu nguy cơ truyền lây các tác nhân gây bệnh tích nhũn não truyền nhiễm (transmissible spongiform encephalopathy agents – TSEs) bằng cách đảm bảo rằng các chất liệu có nguy cơ TSE là không sử dụng làm nguồn của virus hay trong mọi môi trường dùng cho sinh sôi virus.

2. Phương pháp sản xuất

Phương pháp được khuyến cáo cho cấy truyền giống virus để sản xuất kháng nguyên, là nuôi cấy virus FMD trong môi trường giá thể quy mô lớn hay các đơn lớp sử dụng các lớp tế bào trong các điều kiện vô trùng. Môi trường tế bào nuôi cấy sơ cấp (primary cell culture) có thể chấp nhận được cho sản xuất vaccin ở một số quốc gia, nhưng chỉ khi phương pháp sản xuất là hoàn toàn tuân thủ với Thực hành Sản xuất Tốt, áp dụng một phương pháp sản xuất đã được chấp nhận để đảm bảo làm bất hoạt tất cả các tác nhân ngoại lai có thể có và thực hiện các xét nghiệm đầy đủ trong quá trình sản xuất và thành phẩm, để đảm bảo tính ổn định và tính an toàn của thành phẩm. Điều cốt yếu là tất cả các dụng cụ hút pha và các bình chứa phải hoàn toàn vô trùng, đảm bảo không có khu vực nào trong hệ thống sản xuất là nơi chứa chấp visinh vật. Ngoài các quan tâm chung về tính vô trùng, quan trọng là virus có thể bị tổn thương bởi các enzyme phân hủy protein, giống như ở vi khuẩn (22). Việc kiểm soát pH và nhiệt độ cũng là tiêu chuẩn vì độ acid và nhiệt độ làm virus không bền bỉ (21). Nhiệt độ tối ưu cho tế bào, virus phát triển ở khoảng 37oC và 26oC cho làm bất hoạt, điều kiện này phải được kiểm soát một cách chính xác. Trong các giai đoạn khác của sản xuất, nhiệt độ phải giảm xuống từ 4-6oC. Virus phải được duy trì ở khoảng pH 7,6 và không bao giờ dưới 7,0.

Một dòng virus thích hợp được sử dụng để gây nhiễm một giá thể hay các đơn lớp của một lớp tế bào đã được thiết lập, như BHK. Những tế bào nuôi cấy này phải chứng minh là sạch đối với vi sih vật vấy nhiễm. Trong quá trình phục hồi virus, chúng được nhân giống trong môi trường dinh dưỡng với một thể tích và mật độ tế bào phù hợp cho cấy giống. Theo một ước tính, môi trường nuôi cấy được cấy với mật độ tế bào ban đầu từ 0,2-0,5 x 106 tế bào/ml, mà cho phép sinh sôi thành 2-5 x 106 tế bào/ml trước khi được gây nhiễm virus.

Khi virus đạt đến hiệu giá tối đa, được xác định theo khả năng gây nhiễm bằng xét nghiệm CF hay các xét nghiệm khác, thì môi trường nuôi cấy được gạn lọc, thường bằng xử lý chloroform sau đó ly tâm và lọc. Sau đó virus được làm bất hoạt bằng thêm vào ethyleneimine, thường dưới dạng binary ethyleneimine (BEI). Ethyleneimine thường được chuẩn bị bằng pha loãng, đến một nồng độ 0.1 M, 2-bromoethylamine hydrobromide trong dung dịch 0.2 N sodium hydroxide, và được ủ ở 37oC trong 1 giờ (9, 10). BEI này sau đó được pha vào một giá thể virus và đặt ở 26oC, để cho ra nồng độ cuối cùng là 3 mM. Quá trình làm bất hoạt thường liên tục trong 24 giờ, sau đó thêm một liều lượng BEI thứ nhì với 24 giờ nữa. Thời gian cho xử lý BEI và nhiệt độ áp dụng làm bất hoạt phải được đánh giá về các điều kiện thực tế và thiết bị sử dụng. Sau khi làm bất hoạt, mọi tồn dư BEI trong thu hoạch có thể được trung hòa bằng thêm vào dung dịch sodium thiosulphate cho đến nồng độ cuối cùng là 2%. Để làm giảm khả năng virus tiếp xúc với BEI mà còn sống ở lần làm bất hoạt thứ nhì, điều cốt yếu là chuyển ngay chất chứa đến bình chứa vô trùng thứ nhì để phản ứng hoàn tất trong 48 giờ.

Virus đã làm bất hoạt có thể được cô đậm bằng siêu lọc, bằng chất ngưng kết polyethylene glycol hay chât hấp phụ polyethylene oxide (1, 62), virus bất hoạt đã được cô đậm có thể được tinh lọc thêm bằng các biện pháp như sắc ký (chromatography). Những kháng nguyên cô đậm này có thể bảo quản ở -72oC hay nhiệt độ thấp hơn trong nhiều năm, nếu cần, và được dùng chế tạo vaccin khi cần đến trong chất đệm thích hợp và thêm vào phụ gia (24).

Các vaccin FMD thông thường được tổng hợp là tan trong nước (aqueous) hay phụ gia dầu (oil adjuvant). Vaccin tan trong nước, thường được sử dụng cho bò, được chế tạo bằng hấp phụ virus vào chất keo aluminium hydroxide, một trong các phụ gia thường dùng phối trộn vaccin thành phẩm. Các thành phần khác của phối trộn thành phẩm bao gồm chất chống bọt (antifoam), màu đỏ phenol (nếu được phép của quốc gia đặt hàng), albumin sữa thủy phân (lactalbumin hydrolysate), canh tryptose phosphate, các amino acids, vitamins và muối đệm (buffer salts). Một phụ gia thứ nhì cũng được thêm vào là saponin, được lấy từ loài cây ở Nam Mỹ là Quillaja saponaria mollina, cũng như một chất bảo quản khác như merthiolate hay chloroform.

Các vaccin phụ gia dầu (oil-adjuvanted vaccines) thường được tổng hợp bằng sử dụng dầu khoáng, như Marcol và Drakeol, làm phụ gia. Những chế phẩm này có một số lợi thế hơn so với vaccin bình thường aluminium hydroxide/saponin, nhưng không thể hiện lợi thế về hiệu quả ở heo. Các vaccin này được sử dụng rộng rãi để cấp cho bò ở Nam Mỹ vì tạo nên miễn dịch lâu dài. Dầu khoáng thường được trộn trước với một tác nhân nhũ hóa, như mannide monooleate, trước khi tổng hợp thành vaccin theo tỷ lệ, thành dạng lỏng của vaccin, và nhũ hóa bằng sử dụng sữa kết dính hay nhũ hóa bằng cơ học trong máy sóng siêu âm. Các dạng nhũ hóa phức tạp hơn (nước/dầu/nước) có thể được tạo ra bằng quá trình nhũ hóa trong dạng lỏng có chứa lượng nhỏ chất tẩy như Tween 80 (37).

Một chọn lựa khác là sử dụng dạng nhũ dầu “sử dụng ngay”. Chất dầu chứa các esters của acid octadecenoic và 2,5 anhydro-d-mannitol, thí dụ, là dạng chế sẵn của nhũ dầu kép hay hỗn hợp (nước/dầu/nước) mà có cả đặc tính bền bỉ lẫn đặc tính độ nhớt thấp, mà không cần đến thiết bị tạo huyền phù phức tạo (11, 26). Khi sử dụng các thành phần mới, bao gồm các nhũ dầu, trong mọi vaccin, điều quan trọng là phải tính đến tồn dư trong sản phẩm thực phẩm lấy từ loài thú vật được cấp vaccin, để đảm bảo rằng vaccin có thể được cấp phép trong liên quan đến an toàn của người tiêu thụ thực phẩm. Những yếu cầu này làm giới hạn đáng kể việc chọn lựa chất phụ gia để sử dụng cho các loài thú vật dùng làm thực phẩm.

3. Kiểm soát trong quá trình sản xuất

Thông thường, các hiệu giá virus đạt mức tối ưu trong vòng 24 giờ sau khi nuôi cấy trong tế bào. Thời điểm chọn lựa để thu hoạch mẻ cấy có thể dựa vào một số đánh giá; thí dụ như đánh giá tế bào chết. Hàm lượng virus có thể được đánh giá bằng xét nghiệm khả năng gây nhiễm, các kỹ thuật thể hiện mật độ sucrose (sucrose density gradient) (23) hay huyết thanh học. Thích hợp là sử dụng một phương pháp để đo lường khối kháng nguyên, như các phân tích mật độ sucrose, cũng như đo lường khả năng gây nhiễm, là hai đặc tính không cần phải trùng khớp và các phương pháp khác nhau có thể bổ sung cho phương pháp trên.

Trong quá trình làm bất hoạt virus, phải lấy mẫu theo thời điểm ở các khoảng cách đều đặn với mục dích theo dõi tốc độ và tuyến tính của quá trình làm bất hoạt. Các hiệu giá virus trong các mẫu được xác định bằng cấy vào các tế bào nuôi cấy mà đã chứng minh được là có mẫn cảm cao với virus FMD, như BHK hay tế bào tuyến ức của bò (bovine thyroid cell). Những tế bào nuôi cấy này cho phép xét nghiệm đầy đủ theo thống kê dưới các điều kiện có khả năng lặp lại. Cơ số 10 (log10) của khả năng gây nhiễm của các mẫu từng thời điểm được biểu diễn theo thời gian, và quá trình làm bất hoạt không được coi là hoàn toàn nếu phần cuối của đường biểu diễn và phép ngoại suy không cho thấy rằng có ít hơn một hạt gây nhiễm trên 104 lít dung dịch chế phẩm ở cuối giai đoạn làm bất hoạt.

4. Xét nghiệm trên thành phẩm

a) Tính an toàn (Safety)

Các xét nghiệm về tính vô hại (innocuity) (khả năng không gây nhiễm) được thực hiện hiệu quả nhất trên khối virus đã làm bất hoạt và đã được cô đậm (xem Đoạn D.3 và D.5 dưới đây). Tuy nhiên có thể xác nhận tính vô hại bằng xét nghiệm virus lấy từ vaccin, đây là khả năng áp dụng không được đồng thuận đối với mọi công thức và không tin cậy cho xét nghiệm các kháng nguyên đã cô đậm. Thí dụ, saponin ảnh hưởng mạnh đến quá trình tách xuất virus FMD ra khỏi các vaccin aluminium hydroxide/saponin (25). Nếu phương pháp tách xuất là thích hợp cho một công thức đặc trưng, thì xét nghiệm có thể được đánh giá bằng cấy song song các mẫu vaccin tìm dấu vết virus sống (12).

Với mục đích có được chấp thuận cấp phép, một lô thử nghiệm của vaccin phải được xét nghiệm về độc tính cục bộ và toàn thân theo đường cấp vaccin đã được khuyến cáo, trong một thử nghiệm ở nội môi trường với số lượng bò thích hợp (27). Các xét nghiệm phải được thực hiện với liều gấp đôi và liều nhắc lại sử dụng vaccin đã được tổng hợp chứa tối đa hàm lượng được phép và số lượng các kháng nguyên, với giao thức tương tự như nêu dưới đây để xét nghiệm tính an toàn của lô vaccin.

b) Tính hiệu lực (potency)

Bò ít nhất 6 tháng tuổi, từ những vùng sạch bệnh FMD mà trước đó chưa được cấp vaccin FMD và sạch đối với kháng thể kháng các chủng khác nhau của virus FMD sẽ được xét nghiệm. Chia thành ba nhóm không dưới năm con bò mỗi nhóm, sẽ được cấp vaccin theo đường cấp đã khuyến cáo bởi nhà sản xuất. Vaccin phải được cấp ở các liều lượng khác nhau theo mỗi nhóm bò, bằng cách tiêm các thể tích vaccin khác nhau. Thí dụ, nếu nhãn vaccin nêu rằng tiêm 2ml tương ứng một liều vaccin, thì ¼ liều của vaccin sẽ có được bằng tiêm 0,5 ml, và 1/10 liều sẽ có được bằng tiêm 0,2 ml. Những con thú này và nhóm đối chứng gồm hai con thú không được tiêm vaccin được thử thách lúc, hoặc là 3 tuần (với vaccin tan trong nước) hay đến 4 tuần (với vaccin nhũ dầu) sau khi cấp vaccin, bằng giá thể chứa virus của bò mà có độc lực đầy đủ và tương đồng với các chủng virus trong vaccin đem xét nghiệm, bằng cách truyền vào ở hai vị trí phần trên biểu bì lưỡi bò với lượng tương đương 10.000 ID50 (50% liều gây nhiễm cho bò – bovine infectious dose) (0,1 ml mỗi vị trí). Các con thú được quan sát trong ít nhất 8 ngày. Các con thú không được bảo hộ sẽ thể hiện bệnh tích ở các nơi khác ngoài lưỡi. Các con thú đối chứng phải phát triển các bệnh tích trên ít nhất ba chân. Từ số lượng các con thú được bảo hộ trong từng nhóm, tính ra được PD50 (50% liều bảo hộ cho bò – bovine protective dose) chứa trong vaccin. Ở đây có nhiều phương pháp khác nhau để tính ra PD50, nhưng các phương pháp dựa vào phương pháp Kärber (38) thường thích hợp nhất. Vaccin phải chứa ít nhất 3 PD50 mỗi liều đối với bò, khi được áp dụng cho thủ tục phòng ngừa, tuy nhiên 6 PD50 mỗi liều thì thường thích hợp hơn. Trong một số trường hợp, vaccin có hiệu lực cao sẽ cản trở phát triển các bệnh tích cục bộ trên lưỡi ở vị trí tiêm thử.

Với xét nghiệm PGP (tỷ lệ phần trăm bảo hộ đối với bệnh nhiễm chung ở chân móng – percentage of protection against generalised foot infection), một nhóm 16 bò huyết thanh âm tính với FMD có lứa tuổi ít nhất 6 tháng, với cùng các đặc điểm nêu ở xét nghiệm PD50, được cấp vaccin với liều lượng đủ, theo đường cấp được khuyến cáo của nhà sản xuất. Những con thú này và nhóm đối chứng gồm hai con thú không được cấp vaccin, được thử thách vào lúc 4 tuần hay lâu hơn sau khi cấp vaccin, bằng dòng virus thử thách, là một giá thể chứa virus của bò mà có độc lực đầy đủ và tương đồng với chủng virus trong vaccin được xét nghiệm, bằng cách cấy vào tổng cộng 10.000 BID50 (50% liều gây nhiễm cho bò), vào dưới biểu bì ở ít nhất hai vị trí ở mặt trên lưỡi. Các con thú không có bảo hộ thể hiện các bệnh tích ở các nơi khác ngoài lưỡi, trong vòng 7 ngày sau khi cấy truyền. Các con thú đối chứng phải phát triển các bệnh tích ở các vị trí trên ít nhất ba chân; với áp dụng cho phòng ngừa, vaccin này phải bảo hộ ít nhất 12 con thú trong 16 con được cấp vaccin. Các con thú được quan sát vào 7-8 ngày sau khi tiêm virus thử thách (61).

Các xét nghiệm tính hiệu lực trên các loài mục tiêu khác, như cừu, dê hay trâu thì hoặc là khác biệt hoặc là không được chuẩn. Thông thường, một xét nghiệm thành công trên bò được coi là đủ bằng chứng cho chất lượng của một vaccin đối với việc sử dụng vaccin này trên các loài khác. Trong các hoàn cảnh mà một vaccin được sản xuất để sử dụng chủ yếu cho một loài khác ngoài bò, xét nghiệm về tính hiệu lực thích hợp nhất là thực hiện trên loài mục tiêu. Đối với trâu Châu Phi hay Châu Á (Bubalus bubalis) và cừu, do tự nhiên thường không xuất hiện bệnh trên những loài này, các xét nghiệm tính hiệu lực có thể dựa vào chỉ số chất lượng của vaccin hơn là cố gắng thực hiện một xét nghiệm cho tính hiệu lực chỉ nhằm vào phát hiện các dấu hiệu lâm sàng trong những loài này.

Một giao thức thử nghiệm trên bò có thể được điều chỉnh đối với thử nghiệm vaccin FMD trên heo, sử dụng ba nhóm có năm heo (15 heo), không dưới 2 tháng tuổi và sạch khỏi các kháng thể trung hòa các chủng huyết thanh khác nhau của virus FMD. Một nhóm được cấp vaccin với liều lượng đủ cho heo theo khuyến cáo của nhà sản xuất, một nhóm nhận được liều lượng giảm, thí dụ ¼ liều, và nhóm thứ ba nhận được liều ít hơn, như 1/16 liều. Thông thường, đáp ứng với vaccin nhũ dầu thì cho phép phát triển lâu hơn, cho đến 28 ngày sau khi cấp vaccin, thì ba nhóm heo, cộng với hai heo đối chứng không cấp vaccin, mới được đem thử thách. Tuy nhiên, tùy theo công thức vaccin, khoảng thời gian này phải được giảm đi như đối với xét nghiệm trên bò. Điều quan trọng là các nhóm cấp vaccin với liều lượng khác nhau được tách riêng trong quá trình thử nghiệm và những con chú này được loại trừ càng sớm càng tốt khi chúng thể hiện phát triển FMD đặc trưng, để tránh phơi nhiễm quá mức đến các con thú còn lại. Thử thách bằng tiêm dưới biểu bì (intradermal) nơi mấu lồi gót chân (heel bulb) của một chân với 10.000 TCID50 (0,2 ml), liều lượng này đã được tính toán bằng nuôi cấy một virus thử thách tương đồng với dòng virus sử dụng chế tạo vaccin, cấy vào tế bào nuôi cấy thích hợp lấy từ heo, và virus thử thách này cho ra bệnh đặc trưng trên heo. Cách khác, virus thử thách có thể được cấp vào một vị trí trong phần cơ cổ phía sau tai, sử dụng một liều lượng virus mà gây được bệnh đặc trưng theo đường này. Các con thú được quan sát hàng ngày trong 10 ngày sau khi thử thách, để phát hiện các dấu hiệu lâm sàng của FMD. Cả hai heo đối chứng đều phải phát triển các dấu hiệu lâm sàng trên hơn một chân. Từ số lượng các con thú đã được bảo hộ trong từng nhóm, hàm lượng PD50 của vaccin được tính ra. Ở đây có các phương pháp khác nhau để tính toán PD50 (31), bao gồm các phương pháp dựa vào Kärber. Vaccin này phải chứa ít nhất 3 PD50 mỗi liều cho heo. Tương tự, một giao thức đối với thử nghiệm PGP trên bò có thể được điều chỉnh áp dụng trên heo, sử dụng một nhóm 16 con thú đã được cấp vaccin và hai con không được cấp vaccin làm đối chứng. Thử thách bằng tiêm dưới biểu bì nơi mấu lồi gót chân của một chân với 10.000 TCID50 (0,2 ml) của một virus thử thách có độc lực mà tương đồng với dòng virus sử dụng chế tạo vaccin, mà virus thử thách này được biết là tạo được các dấu hiệu lâm sàng trên heo.

Các thử nghiệm gián tiếp, bao gồm đo lường sau khi cấp vaccin, về trung hòa các kháng thể trong tế bào nuôi cấy, hay xét nghiệm các kháng thể bằng ELISA, hay tiêm huyết thanh có kháng thể bảo hộ vào chuột non, đều có thể áp dung để đánh giá tính hiệu lực của một vaccin, với điều kiện là một đánh giá thống kê được thiết lập có đủ khả năng liên hệ giữa các kết quả thu được bởi thử nghiệm trên chủng huyết thanh của virus vaccin có liên quan với thử nghiệm tính hiệu lực trên bò (60). Thí dụ, tỷ lệ bảo hộ mong muốn được áp dụng để phân tích huyết thanh của một nhóm ít nhất 16 bò được cấp vaccin và để biểu diễn xác suất của một con thú được bảo hộ bằng đo lường các kháng thể trung hòa, ELISA hay kháng thể bảo hộ. Trong một nhóm thú vật mà cấp vaccin với liều lượng đầy đủ, tỷ lệ bảo hộ mong muốn phải tương đương hay lớn hơn 75% khi thử nghiệm trên 16 con thú, hoặc 70% khi thử nghiệm trên 30 con thú trong thực nghiệm.

Sự hiện diện của nhiều hơn một chủng huyết thanh trong một vaccin không hạn chế sản sinh các khác thể đối với chủng huyết thanh khác hay có liên quan về hiệu giá kháng thể bảo hộ.

c) Tính tinh khiết (Purity): xét nghiệm về kháng thể kháng các protein không cấu trúc

Quy tắc Sức khỏe Động vật Trên cạn (Terrestrial Animal Health Code) của OIE quy định rằng, nếu một vaccin được sử dụng để thử nghiệm các con thú được cấp vaccin về kháng thể kháng protein không cấu trúc (non-structured protein). Cũng vậy, các quốc gia mong muốn được ghi nhận là sạch bệnh đối với FMD bằng sử dụng vaccin phải chứng minh sự vắng mặt của virus lưu hành, bằng cách thể hiện rằng các con thú đã được cấp vaccin là sạch đối với kháng thể kháng các NSPs sinh ra do kết quả của nhiễm bệnh tự nhiên. Kết quả là, các kháng nguyên virus FMD được sử dụng để tổng hợp vaccin mà có thể sử dụng được trong hoàn cảnh này phải làm tinh khiết để giảm thiểu hàm lượng NSP. Với các kỹ thuật sản xuất hiện nay, có khả năng loại trừ phần lớn các NSPs, sao cho vaccin khiến tạo ra ít, có khi không có, kháng thể đặc hiệu với protein không cấu trúc (NSP). Dưới các hoàn cảnh này, việc phát hiện các kháng thể kháng NSP có thể cho ra bằng chứng rằng thú được cấp vaccin đã bị phơi nhiễm với virus FMD. Các nhà sản xuát vaccin có thể mong muốn phát triển khả năng này bằng bao gồm một tuyên bố rằng vaccin của họ không tạo nên kháng thể đối với một hay nhiều protein không cấu trúc, và có thể sử dụng kết hợp được với một xét nghiệm chẩn đoán thích hợp. Ngoài ra, để cho ra dữ liệu bổ sung chứng minh quá trình sản xuất bao gồm làm tinh khiết, các nhà sản xuất phải chứng minh không có khả năng cho ra miễn dịch đối với các protein không cấu trúc, như là một phần của thủ tục cấp phép để cho ra tuyên bố này trong tài liệu về sản phẩm của họ. Một phương pháp thử nghiệm có thể được áp dụng là cấp vaccin cho số lượng bê thích hợp, tốt nhất là cấp gấp đôi liều lượng của vaccin đem thử nghiệm, có chứa số lượng tối đa kháng nguyên theo chấp thuận cấp phép (những con bê này có thể cũng là những con bê được sử dụng cho thử nghiệm tính an toàn như đã nêu ở Đoạn D.4.a của chương này). Các con bê phải được cấp vaccin ít nhất ba lần qua giai đoạn từ 3 đến 6 tháng và sau đó được xét nghiệm vào 30-60 ngày sau lần cấp vaccin cuối cùng để phát hiện kháng thể kháng các NSPs, bằng cách áp dụng các xét nghiệm như đã nêu trong Đoạn B.2.d của chương này.  Các kết quả âm tính trong các xét nghiệm NSP này chứng minh cho tuyên bố rằng vaccin này không tạo nên kháng thể kháng các protein không cấu trúc.

Ở mức độ lô, việc xác nhận tính tinh khiết của vaccin có thể thể hiện bằng chứng minh không có gia tăng phản ứng đối với các protein không cấu trúc trong huyết thanh từ các con thú đã được sử dụng trong thử nghiệm tính hiệu lực, huyết thanh thu được từ 30 ngày sau khi cấp vaccin lần đầu và trước khi thử thách, đem so sánh với huyết thanh của cùng con thú này trước khi cấp vaccin.

d) Độ dài của miễn dịch

Để thiết lập mức độ đầy đủ của miễn dịch, người ta thường đưa ra một liệu trình ban đầu gồm hai lần cấp vaccin, từ 2-4 tuần trở đi, sau đó là tái chủng theo mỗi 4-12 tháng. Tần suất tái chủng  sẽ tùy theo tình hình dịch tễ và dạng cùng với chất lượng vaccin sử dụng. Khi việc tiếp cận thú vật là khó khăn, thích hợp là sử dụng vaccin phụ gia nhũ dầu vào tháng tuổi thứ 4 và 1 năm tuổi, sau đó tái chủng ngừa hàng năm. Khi có thể, các nhà sản xuất vaccin phải chứng minh độ dài miễn dịch của công thức chuyên biệt của họ trong từng loài mà họ chỉ định.

Với bê sinh ra từ bò cái đã được cấp vaccin, lần chủng ngừa thứ nhất sẽ được trì hoãn đến mức có thể để cho phép cạn kiệt kháng thể mẹ truyền. Thời gian trì hoãn này phải không quá 4 tháng, vì ở lứa tuổi này, một tỷ lệ cao có thể được mong muốn để đáp ứng một cách hiệu quả đối với vaccin. Với bê sinh ra từ bò mẹ không được cấp vaccin, chủng ngừa lần đầu có thể được cấp sớm ngay từ 1 tuần tuổi, đối với một số loại vaccin (8).

e) Tính ổn định (Stability)

Thời gian tồn tại của một vaccin FMD bình thường là từ 1-2 năm ở 4oC (giới hạn tối đa là 2-8oC), nhưng vaccin không bền với nhiệt và không bao giờ được bảo quản ở đông đá lẫn trên nhiệt độ chuẩn 4oC. Tính ổn định của tất cả các loại vaccin, nhất là các loại vaccin nhũ dầu, phải được chứng minh như một phần của các nghiên cứu xác định thời gian tồn tại, để được cấp phép.

f) Chất bảo quản (Preservatives)

Chất bảo quản thường được sử dụng nhất là chloroform và merthiolate. Merthiolate được sử dụng ở hàm lượng thành phẩm là 1/30.000 (w/v).

g) Các cảnh báo (các nguy cơ)

Các loại vaccin FMD hiện tại đều vọ hại và không thể hiện nguy cơ độc hại cho người sử dụng. Cần phải cẩn thận để tránh tự tiêm chích với loại vaccin nhũ dầu.

5. Kiểm soát lô vaccin

a) Tính vô trùng (Sterility)

Khối kháng nguyên vaccin, các chất phụ gia, các chất đệm pha và thành phẩm tổng hợp đều phải trải qua xét nghiệm tính vô trùng. Điều này có thể thực hiện một cách trực tiếp với các thành phần của vaccin và thành phẩm, nhưng phương pháp thích hợp là thu thập mọi vi sinh vật vấy nhiễm bằng lọc qua màng lọc cho các chất liệu sẽ được kiểm tra và để phát hiện mọi vi sinh vật hiện diện bằng nuôi cấy các màng lọc bằng môi trường nuôi cấy. Phương pháp cấy màng lọc cho phép loại trừ các chất bảo quản… mà có thể cản trở việc phát hiện các vi sinh vật. Các hướng dẫn về kỹ thuật và môi trường nuôi cấy, mà cho phép phát hiện phổ rộng các vi sinh vật, được nêu trong Dược điển Châu Âu 2008 (European Pharmacopoeia 2008) (27; cũng tham khảo Chương 1.1.9 Các xét nghiệm về tính vô trùng và sạch khỏi vấy nhiễm đối với chất liệu sinh học).

b) Tính vô hại (Innocuity)

Xét nghiệm về tính vô hại là một xét nghiệm trong quá trình sản xuất, mà sẽ được thực hiện cho từng lô kháng nguyên. Sau quá trình làm bất hoạt, một mẫu của lô kháng nguyên đã được làm bất hoạt đại diện cho ít nhất 200 liều sẽ được đem xét nghiệm về sạch khỏi virus gây nhiễm, bằng cấy vào môi trường tế bào nuôi cấy đơn lớp, thích hợp là có cùng nguồn gốc như loại tế bào sử dụng cho sản xuất kháng nguyên. Có thể thích hợp là cô đậm kháng nguyên để xét nghiệm tính vô hại, trong trường hợp này phải cho thấy rằng chất liệu được cô đậm không ảnh hưởng độ nhạy hay khả năng đọc được xét nghiệm. Các phiến tế bào được kiểm tra hàng ngày trong suốt 3 ngày, sau đó môi trường cạn dinh dưỡng từ lớp tế bào này được cấy truyền sang các đơn lớp sạch mới và các tế bào nguồn được bổ sung thêm môi trường nuôi dưỡng sạch. Áp dụng phương pháp này, các dấu vết của virus có thể được khuếch đại bằng cấy truyền và được phát hiện dựa vào tác động gây bệnh tích tế bào. Thường áp dụng hai đến ba lần cấy truyền từ chế phẩm virus gốc. Một cải tiến của phương pháp này là đông lạnh-giải đông các đơn lớp cũ để phóng thích virus từ nội bào, mà có thể được phát hiện bằng cấy truyền thêm.

c) Tính an toàn (Safety)

Xét nghiệm tính an toàn của lô thành phẩm được thực hiện bằng phát hiện bất kỳ phản ứng cục bộ hay toàn thân nào. Xét nghiệm này cũng có thể xác nhận tính vô hại, nhưng không nhạy bằng các xét nghiệm ở ngoại môi trường như nêu trên. Với mục đích cho phát hành lô vaccin, từng con của ít nhất hai con bò khỏe mạnh có huyết thanh âm tính được cấy truyền theo đường được khuyến cáo cho cấp vaccin, với liều lượng gấp hai lần khuyến cáo của nhà sản xuất. Các con thú được quan sát về các phản ứng cục bộ và toàn thân đối với vaccin, trong thời gian không dưới 14 ngày. Nếu bất kỳ con thú nào có phát triển các dấu hiệu của FMD, thì lô vaccin này là không đạt với xét nghiệm tính an toàn. Tương tự, mọi độc tính quá mức ảnh hưởng đến vaccin phải được đánh giá và có thể cản trở việc chấp thuận lô vaccin. Một cách lý tưởng, các vaccin được chế tạo cho các loài khác ngoài bò cũng phải được xét nghiệm về tính an toàn trên loài mà vaccin hướng đến, cấp một liều vaccin gấp đôi liều lượng mà nhà sản xuất khuyến cáo theo đường cấp được khuyến cáo và theo thể tích của liều vaccin. Các con thú sẽ được kiểm tra hàng ngày trong đối thiểu 14 ngày về bằng chứng của độc tính hay các dấu hiệu của FMD.

d) Tính hiệu lực (Potency)

Tính hiệu lực được kiểm tra trên sản phẩm thành phẩm (xem Đoạn D.5.b). Số lượng kháng nguyên sẽ được sử dụng như là một chỉ số gián tiếp về tính hiệu lực, với điều kiện là có một liên hệ trước được thiết lập giữa số lượng kháng nguyên, đáp ứng huyết thanh học và bảo hộ đối với thử thách, và với điều kiện là một xét nghiệm khác thích hợp cho đo lường đáp ứng huyết thanh học đối với quá trình miễn dịch đã được thực hiện mà có kết quả đảm bảo.

6. Bảo quản và theo dõi các hàm lượng kháng nguyên

Các phương pháp về bảo quản các kháng nguyên cô đậm ở nhiệt độ siêu thấp để tổng hợp về sau này thành vaccin FMD, ngày nay đã trở thành chọn lựa phổ biến cho chế tạo vaccin. Điều này không chỉ trở thành cơ sở cho bảo quản các kháng nguyên trong một chiến lược dự trữ dùng cho các mục đích khẩn cấp (xem Chương 1.1.10 Các hướng dẫn về các Tiêu chuẩn Quốc tế đối với các Ngân hàng Vaccin), mà còn cho phép nhà sản xuất tiếp cận ngay đến các dòng kháng nguyên khác nhau mà có thể tổng hợp thành vaccin một cách nhanh chóng và phân phối đến nơi tiêu thụ. Dự trữ này làm giảm việc trì hoãn các đơn hàng, đặc biệt khi có yêu cấu đối với các vaccin đa giá. Một lợi thế khác của phương pháp này là xét nghiệm về chất lượng có thể đảm bảo cho việc xuất khẩu.

a) Tiêu chí trước khi dự trữ

Cần phải nhớ rằng những kháng nguyên này đã được kiểm soát bằng áp dụng các tiêu chuẩn đã nêu trong Đoạn D.1-4.

Phải chú ý đặc biệt đến:

- sự sạch khỏi các tác nhân ngoại lai;

Các kháng nguyên phải chứng minh là sạch khỏi các tác nhân ngoại lai như liệt kê bởi cấp thẩm quyền cấp phép.

- độ nhạy của lớp tế bào sử dụng để phát hiện virus tồn dư;

Các tế bào được sử dụng để xét nghiêm virus sống tồn dư là không thích hợp nếu sử dụng một lượng virus tương ứng 1 µg của kháng nguyên 146S mà cho ra hiệu giá dưới 106 TCID50 (27).

- các biện pháp khẩn cấp đối với điều khoản chấp nhận của Giống Virus Gốc (Master Seed Virus – MSV), và hậu quả phát hành các vaccin đã tổng hợp.

Trong trường hợp về sự xâm nhập của một dòng virus mới mà có tính kháng nguyên khác với dòng virus vaccin hiện hành, thì có thể cần phải phát triển một dòng vaccin mới từ một đại diện phân lập từ thực địa. Trước khi giống virus gốc mới có thể được chấp thuận, phải chứng minh được sự tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn để chứng minh về sạch khỏi mọi tác nhân ngoại lai được liệt kê bởi cấp phép, sử dụng cả các xét nghiệm thông thường lẫn các xét nghiệm đặc biệt, và để thiết lập tính tương đồng đối với dòng phân lập ứng viên. Thời gian cần thiết có thể bị kéo dài, để tạo ra kháng huyết thanh đặc hiệu, sử dụng cho các xét nghiệm thông thường về trung hòa dòng virus mới, để phát hiện ra các tác nhân ngoại lai, và để thực hiện các xét nghiệm đặc trưng khác mà yêu cầu các kỹ thuật đặc biệt. Do đó, trong các tình hình khẩn cấp, khi mà không đủ thời gian để hoàn tất xét nghiệm đầy đủ với virus giống gốc, điều khoản chấp nhận về dòng virus mới phải dựa vào một phân tích nguy cơ về khả năng vấy nhiễm các tác nhân ngoại lai trong kháng nguyên được chế tạo từ virus giống gốc mới. Đánh giá nguy cơ này phải dự tính rằng phương pháp đã được đánh giá nhằm làm bất hoạt virus phải được áp dụng khi thiết lập virus giống gốc và virus là được bất hoạt bằng hóa chất một cách dễ dàng. Các đảm bảo thêm được dự tính bằng yêu cầu quá trình làm bất hoạt phải được theo dõi và được ghi nhận đối với từng lô sản xuất.

Để thúc đẩy nhanh việc phát hành các lô vaccin đã được tổng hợp có chứa các dòng virus vaccin mới, có thể chấp nhận đối với xét nghiệm tính hiệu lực theo lô, sẽ được thực hiện bằng sử dụng một vaccin được tổng hợp ngay từ kháng nguyên đại diện cho kháng nguyên dùng cho sản xuất tất cả các lô kháng nguyên mà có hướng làm thành phẩm. Điều này sẽ cho phép có được tính hiệu lực của kháng nguyên lấy từ một giống virus gốc sẽ được xác định, trong khi nhà sản xuất vẫn tiếp tục nhân giống cho kháng nguyên mới này.

b) Tiêu chuẩn bảo quản

Cơ sở vật chất (Facilities)

Quan trọng là tất cả mọi phương diện về bảo quản kháng nguyên cô đậm là tuân thủ đầy đủ đối với các tiêu chuẩn được quốc tế chấp nhận của Thực hành Sản xuất Tốt (Good Manufacturing Practice).

Tích trữ (containment) đối với các kháng nguyên bảo quản

Các số lượng liều lượng hay các thể tích được bảo quản là điều quan tâm quan trọng, đặc biệt là khi có bảo quản chia sẻ giữa các Quốc gia Thành viên và ở đây có các biến thiên về số lượng các liều lượng cần đến bởi từng thành viên trong tình hình khẩn cấp. Có thể là thuận tiện khi bảo quản các số lượng kháng nguyên cô đậm trong các đơn vị thuận tiện sử dụng (user-friendly units) để cho phép sử dụng tốt hơn không gian dự trữ và cho khả năng sản xuất ra những lô vaccin nhỏ hơn. Các vật chứa dung tích từ 1 đến 2 lít có thể đáp ứng cho hơn 30.000 liều vaccin bò. Khi có yêu cầu đối với dự trữ lớn của một dòng virus vaccin đặc biệt mà chi có thể được sản xuất thành vài đợt thành phẩm, các quản lý ngân hàng vaccin phải cân nhắc sự cần thiết cả về tổng hợp từng lô thành một phối trộn thành phẩm đại diện cho mục đích xét nghiệm hay trộn thành từng lô riêng biệt, ở một số thời điểm thích hợp, để dễ dàng cho tổng hợp công thức và/hoặc xét nghiệm.

Dạng vật chứa sử dụng để giữ kháng nguyên cô đậm là điều quan trọng. Dưới các điều kiện nhiệt độ siêu thấp, việc sử dụng các vật chứa làm bằng các vật liệu mà không bị giòn gãy, thí dụ tốt là fluoropolymer dập khuôn dạng chai. Chất polyfluoro-alkoxy (PFA) dập khuôn thành chai, có khả năng chịu được nhiệt độ từ - 270oC đến +250oC.

Tạo nhãn cho các kháng nguyên bảo quản

Mặc dù ở đây có các hướng dẫn của quốc gia và quốc tế về yêu cầu đối với nhãn hiệu của các chế phẩm dược thú y, ở đây không có những hướng dẫn cho các chất liệu bảo quản ngay như thành phần kháng nguyên của vaccin, do đó cốt yếu là hướng đến các vấn đề như đối với chất liệu “trong sản xuất”. Dưới các điểu kiện nhiệt độ cực thấp, phương pháp tạo nhãn phải có tính bền bỉ. Theo kinh nghiệm, các chai được đeo thẻ là chọn lựa thích hợp nhất, sử dụng thẻ kim loại kích thước đủ cho các chi tiết cần thiết. Những chi tiết này phải bao gồm dòng kháng nguyên/virus vaccin, số lô, ngày tiếp nhận và cũng phải bao gồm số hiệu của vật chứa hay số hiệu của chất liệu chứa. Thông tin thể hiện phải rõ ràng để đọc và lập trên thẻ bằng dùng mực không phai. Các thẻ nhôm đã được sử dụng cho mục đích này và được sơn phủ các màu khác nhau cho phép phân biệt, đặc biệt khi các dòng kháng nguyên khác nhau được chứa trong cùng một kho. Thẻ kim loại cũng cho phép thông tin được khắc vào vĩnh viễn.

Theo dõi

Quan trọng thực tế là các kháng nguyên cô đậm được duy trì một cách tối ưu và được theo dõi với thủ tục để có một số đảm bảo rằng chúng sẽ có hiệu quả khi sử dụng đến. Do đó, việc bố trí phải được thiết lập để theo dõi các kháng nguyên cô đậm này trên một thủ tục cơ bản và để nếu cần, vào các khoảng thời gian thích hợp, có chế độ xét nghiệm để đảm bảo tính nguyên vẹn của thành phần kháng nguyên hay tính hiệu lực có thể chấp nhận được của thành phẩm. Thí dụ, việc theo dõi nhiệt độ bảo quản bình thường được thực hiện và ghi chép trong các ngân hàng vaccin FMD, cũng như kiểm tra định kỳ các chai chứa kháng nguyên về nứt vở hay rò rỉ. Tùy theo dạng, thể tích và cách thức bảo quản, có thể đánh giá bằng cân lượng các kháng nguyên được bảo quản để đảm bảo rằng không bị trở nên tiềm sinh (lyophilise). Một số ngân hàng vaccin FMD có kết hợp với các xét nghiệm sinh hóa như các phân tích mật độ sucrose, để theo dõi tính nguyên vẹn của virus và cả tính ổn định, và cũng nhân đó thực hiện các xét nghiệm ở nội môi trường. Tuy nhiên, do nhận thấy rằng thời gian tồn tại của các kháng nguyên FMD cô đậm có thể kéo dài trên 15 năm khi bảo quản dưới nhiệt độ cực thấp, một tiếp cận sinh hóa được coi là đủ đảm bảo.

Sau đây là các xét nghiệm được đề xuất là thích hợp cho đánh giá và tái đánh giá các kháng nguyên dự trữ.

| Thời gian | Xét nghiệm |
| --- | --- |
| Vào lúc tiếp nhận (năm thứ 0) và mỗi 5 năm sau đó | Định lượng 146S * Xét nghiệm tính hiệu lực trên bò có thể dựa vào các kỹ thuật huyết thanh học, khi tính hiệu lực đã được liên hệ đầy đủ với khả năng sinh miễn dịch của kháng nguyên được quan tâm, hoặc theo suy xét của ngân hàng, có thể một xét nghiệm “rút gọn”**, để chứng minh rằng tính hiệu lực tối thiểu của vaccin vẫn giữ được lớn hơn tối thiểu của yêu cầu; tuy nhiên, xét nghiệm rút gọn có thể ngoài ước tính về tính hiệu lực của vaccin |
| Năm thứ 2 và 4, và ngay trước khi tổng hợp vaccin nếu có yêu cầu | Định lượng 146S |
| Mỗi 5 năm | Đánh giá về tất cả dữ liệu thu được từ 5 năm để đánh giá sự cần thiết về thay thế kháng nguyên |

* Các xét nghiệm sinh hóa khác như SDS-PAGE đã được áp dùng để đánh giá tính nguyên vẹn của VP1, nhưng không đủ để đánh giá theo thủ tục áp dụng.

** Trong một xét nghiệm rút gọn, tất cả các thú vật trong nhóm thể tích chia nhỏ tiếp theo được giả thiết là không có bảo hộ. Do đó xét nghiệm này cho ra giá trị PD50 thấp một cách chủ quan, nhưng giảm được số lượng thú vật cần thiết.

Để đáp ứng được các yêu cầu xét nghiệm đối với kháng nguyên dự trữ, các đậm độ phải bao gồm một số mẫu nhỏ mà đại diện cho khối dự trữ lớn. Các lượng nhỏ của kháng nguyên FMD đại diện thường gồm thể tích chứa khoảng một milligram kháng nguyên.

THAM KHẢO

1. ADAMOWICZ PH., LEGRAND B., GUERCHE J. & PRUNET P. (1974). Un nouveau procedé de concentration et de purification du virus. Application du virus de la fièvre aphteuse produit sur cellules BHK21 pour l’obtention des vaccins hautement purifiés. Bull. OIE, 81, 1125–1150.

2. ALEXANDERSEN S., ZHANG Z., REID S.M., HUTCHINGS G.H., DONALDSON A.I. (2002). Quantities of infectious virus and viral RNA recovered from sheep and cattle experimentally infected with foot-and-mouth disease virus O UK 2001. J. Gen. Virol., 83 (8), 1915–1923.

3. ALONSO F.A. (1986). Manual de Diagnostico de Laboratorio de las Enfermadedas Vesiculares, Panaftosa.

4. ALONSO F.A., CASAS OLASCOAGA R.C., ASTUDILLO V.M., SONDAHL M.S., GOMES I. & VIANNA FILHO Y.L. (1987). Updating of foot-and-mouth disease virus strains of epidemiological importance in South America. Bol. Centr. Panam. Fiebre Aftosa, 53, 11–18.

5. ALONSO A., GOMES M.D., RAMALHO A.K., ALLENDE R., BARAHONA H., SONDHAL M. & OSÓRIO F. (1993). Characterization of foot-and-mouth disease vírus by monoclonal antibodies. Viral Immunol., 6 (3), 219–228.

6. ALONSO A., MARTINS M.A., GOMES D.M.P., ALLENDE R. & SONDAHL M.S. (1992). Foot-and-mouth disease virus typing by complement fixation and enzyme-linked immunosorbent assay using monovalent and polyvalent antisera. J. Vet. Diagn. Invest., 4, 249–253.

7. AMAREL-DOEL C.M.F., OWEN N.E., FERRIS N.P., KITCHING R.P. & DOEL T.R. (1993). Detection of foot-andmouth disease viral sequences in clinical specimens and ethyleneimine-inactivated preparations by the polymerase chain reaction. Vaccine, 11, 415–421.

8. AUGE DE MELLO P., GOMES I. & BAHNEMANN H.G. (1989). The vaccination of young cattle with an oil adjuvant foot-and-mouth disease vaccine. Bol. Centr. Panam. Fiebre. Aftosa, 55, 3–14.

9. BAHNEMANN H.G. (1975). Binary ethyleneimine as an inactivant for foot-and-mouth disease virus and its application for vaccine production. Arch. Virol., 47, 47–56.

10. BAHNEMANN H.G. (1990). Inactivation of viral antigens for vaccine preparation with particular reference to the application of binary ethylenimine. Vaccine, 8, 299–303.

11. BARNETT P.V., PULLEN L., WILLIAMS L. & DOEL T.R. (1996). International bank for foot-and-mouth disease vaccine: assessment of Montanide ISA 25 and ISA 206, two commercially available oil adjuvants. Vaccine, 14, 1187–1198.

12. BARTELING S.Z. & VREESWIJK Z. (1991). Developments in foot-and-mouth disease vaccines. Vaccine, 9, 75– 88.

13. BASTOS A.D.S. (1998). Detection and characterization of foot-and-mouth disease virus in sub-Saharan Africa. Onderstepoort J. Vet. Res., 65, 37–47.

14. BERGMANN I.E., MALIRAT V., NEITZERT E., PANIZUTTI N., SANCHEZ C. & FALCZUK A. (2000). Improvement of serodiagnostic strategy for foot and mouth disease virus surveillance in cattle under systematic vaccination: a combined system of an indirect ELISA-3ABC with an enzyme-linked immunoelectrotransfer blot. Arch. Virol., 145, 473–489.

15. BERGMANN I.E., NEITZERT E., MALIRAT V., ORTIZ S., COLLING A., SANCHEZ C. & CORREA MELO E. (2003). Rapid serological profiling by enzyme-linked immunosorbent assay and its use as an epidemiological indicator of foot-and-mouth disease viral activity. Arch. Virol., 148, 891–901.

16. BERGMANN I.E., TIRABOSCHI B., MAZZUCA G., FERNANDEZ E., MICHAILHOFF C.A., SCODELER E. & LA TORRE J.L. (1988). Serological and biochemical analysis of foot-and-mouth disease virus (serotypeC3) isolated in Argentina between 1981 and 1986. Vaccine, 6, 245.

17. BROCCHI E., BERGMANN I.E., DEKKER A., PATON D.J., SAMMIN D.J., GREINER M., GRAZIOLI S., DE SIMONE F., YADIN H., HAAS B., BULUT N., MALIRAT V., NEITZERT E., GORIS N., PARIDA S., SORENSEN K. & DE CLERCQ K. (2006). Comparative evaluation of six ELISAs for the detection of antibodies to the non-structural proteins of foot-and-mouth disease virus. Vaccine (submitted).

18 CALLAHAN J.D., BROWN F., CSORIO F.A., SUR J.H., KRAMER E., LONG G.W., LUBROTH J., ELLIS S.J., SHOULARS K.S., GAFFNEY K.L., ROCK D.L. & NELSON W.M. (2002). Use of a portable real-time reverse transcriptasepolymerase chain reaction assay for rapid detection of foot-and-mouth disease virus J. Am. Vet. Med. Assoc., 220 (11), 1636–1642.

19. CLARKE J.B. & SPIER R.E. (1980). Variation in the susceptibility of BHK populations and cloned cell lines to three strains of foot-and-mouth disease virus. Arch. Virol., 63, 1–9.

20. DE DIEGO M., BROCCHI E., MACKAY D. & DE SIMONE F. (1997). The use of the non-structural polyprotein 3ABC of FMD virus as a diagnostic antigen in ELISA to differentiate infected from vaccinated cattle. Arch. Virol., 142, 2021–2033.

21. DOEL T.R. & BACCARINI P.J. (1981). Thermal stability of FMDV. Arch. Virol., 70, 21–32.

22. DOEL T.R. & COLLEN T. (1982). Qualitative assessment of 146S particles of FMDV in preparations destined for vaccines. J. Biol. Stand., 10, 69–81.

23. DOEL T.R., FLETTON B. & STAPLE R.F. (1982). Further developments in the quantification of small RNA viruses by UV photometry of sucrose density gradients. Dev. Biol. Stand., 50, 209–219.

24. DOEL T.R. & PULLEN L. (1990). International bank for foot-and-mouth disease vaccines: stability studies with virus concentrates and vaccines prepared from them. Vaccine, 8, 473–478.

25. DOEL T.R. & STAPLE R.F. (1982). The elution of FMDV from vaccines adjuvanted with aluminium hydroxide and with saponin. J. Biol. Stand., 10, 185–195.

26. DOEL T.R., WILLIAMS L. & BARNETT P.V. (1994). Emergency vaccination against foot-and-mouth disease. The rate of development of immunity and its implications for the carrier state. Vaccine, 12, 592–600.

27. EUROPEAN PHARMACOPOEIA (2008). Version 6.1. Monograph No. 63. Editions of the Council of Europe, Strasbourg, France.

28. FERRIS N.P. & DAWSON M. (1988). Routine application of enzyme-linked immunosorbent assay in comparison with complement fixation for the diagnosis of foot-and-mouth and swine vesicular disease. Vet. Microbiol., 16, 201–209.

29. FERRIS N.P. & DONALDSON A.I. (1992). The World Reference Laboratory for Foot and Mouth Disease: a review of thirty-three years of activity (1958–1991). Rev. sci. tech. Off. int. epiz., 11 (3), 657–684.

30. FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO) (1984). Emerging Diseases of Livestock. Vol. 1. The Diseases and their Diagnosis, Geering W.A., ed. FAO, Rome, Italy, 43–51.

31. FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO) (1997). Potency assessment of inactivated viral vaccines. In: FAO Animal Production and Health Series No 35. Vaccine Manual. The Production and Quality Control of Veterinary Vaccines for use in Developing Countries, Mowat N. & Rweyemamu M., eds. FAO, Rome, Italy, 395–409.

32. GOLDING S.M., HEDGER R.S., TALBOT P. & WATSON J. (1976). Radial immunodiffusions and serum neutralisation techniques for the assay of antibodies to swine vesicular disease. Res. Vet. Sci., 20, 142–147.

33. GORIS N. & DE CLERCQ K. (2005). Quality assurance/quality control of foot and mouth disease solid phase competition enzyme-linked immunosorbent assay – Part I. Quality assurance: development of secondary and working standards. Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 24 (3), 995–1004.

34 GORIS N. & DE CLERCQ K. (2005). Quality assurance/quality control of foot and mouth disease solid phase competition enzyme-linked immunosorbent assay – Part II. Quality control: comparison of two charting methods to monitor assay performance. Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 24 (3), 1005–1016.

35. HAMBLIN C., BARNETT I.T.R. & HEDGER R.S. (1986). A new enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the detection of antibodies against foot-and-mouth disease virus. I. Development and method of ELISA. J. Immunol. Methods, 93, 115–121.

36. HAMBLIN C., KITCHING R.P., DONALDSON A.I., CROWTHER J.R. & BARNETT I.T.R. (1987). Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the detection of antibodies against foot-and-mouth disease virus. 3. Evaluation of antibodies after infection and vaccination. Epidemiol. Infect., 99, 733–744.

37. HERBERT W.J. (1965). Multiple emulsions. A new form of mineral-oil antigen adjuvant. Lancet, II, 771. 38. KÄRBER G. (1931). Beitrag zur kollektiven behandlung pharmakologischer reihenversuche. Archive für Experimentelle Pathologie Pharmakologie, 162, 480–483.

39. KITCHING R.P. & DONALDSON A.I. (1987). Collection and transportation of specimens for vesicular virus investigation. Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 6, 263–272.

40. KITCHING R.P., RENDLE R. & FERRIS N.P. (1988). Rapid correlation between field isolates and vaccine strains of foot-and-mouth disease virus. Vaccine, 6, 403–408.

41. MACKAY D.K., BULUT A.N., RENDLE T., DAVIDSON F. & FERRIS N.P. (2001). A solid-phase competition ELISA for measuring antibody to foot-and-mouth disease virus. J. Virol. Methods, 97 (1–2), 33–48.

42. MACKAY D.K.J, FORSYTH M.A., DAVIES P.R., BERLINZANI, A., BELSHAM G.J., FLINT M. & RYAN M.D. (1997). Differentiating infection from vaccination in foot-and-mouth disease using a panel of recombinant, nonstructural proteins in ELISA. Vaccine, 16, 446–459.

43. MCCULLOUGH K.C., DE SIMONE F., BROCCHI E., CAPUCCI L., CROWTHER J.R. & KIHM U. (1992). Protective immune response against foot-and-mouth disease. J. Virol., 66 (4), 1835–1840.

44. MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD (1986). Foot-and-mouth disease. Ageing of lesions. Her Majesty’s Stationery Office, London, UK.

45. NEIZERT E., BECK E., AUGE DE MELLO P., GOMES I. & BERGMANN I.E. (1991). Expression of the aphthovirus RNA polymerase gene in Escherichia coli and its use together with other bioengineered non-structural antigens in detection of lager persistent infections. Virology, 184, 799–804.

46. PAIBA G.A., ANDERSON J., PATON D.J., SOLDAN A.W., ALEXANDERSEN S., CORTEYN M., WILSDEN G., HAMBLIN P., MACKAY D.K. & DONALDSON A.I. (2004). Validation of a foot-and-mouth disease antibody screening solidphase competition ELISA (SPCE). J. Virol. Methods, 115, 145–158.

47. PANAFTOSA (PAN-AMERICAN FOOT-AND-MOUTH DISEASE CENTER) (2001). Final recommendations of the Seminario internacional de Control de Vacuna Antiaftosa, Panaftosa, Rio de Janeiro, Brazil, 10– 14 September.

48. PATON D.J., VALARCHER J.-F., BERGMANN I., MATLHO O.G., ZAKHAROV V.M., PALMA E.L. & THOMSON G.R. (2005). Selection of foot-and-mouth disease vaccine strains – a review. Rev. sci. tech. Off. int. epiz., 24, 981–993.

49. PEREIRA H.G. (1977). Subtyping of foot and mouth disease virus. Dev. Biol. Stand., 35, 167–174.

50. REID S., FERRIS N.P., HUTCHINGS G.H., SAMUEL A.R & KNOWLES N.J. (2000). Primary diagnosis of foot-andmouth disease by reverse transcription polymerase chain reaction. J. Virol. Methods, 89, 167–176.

51. REID S., FERRIS N.P., HUTCHINGS G.H., ZHANG Z., BELSHAM G.J., ALEXANDERSEN S. (2001). Diagnosis of footand- Mouth disease by real-time fluorogenic PCR assay. Vet. Rec., 149, 621–623.

52. REID S. M., GRIERSON S.S., FERRIS N.P., HUTCHINGS G H. & ALEXANDERSEN S. (2003). Evaluation of automated RT-PCR to accelerate the laboratory diagnosis of foot-and-mouth disease virus. J. Virol. Methods, 107 (2), 129–139.

53. ROEDER P.L. & LE BLANC SMITH P.M. (1987). The detection and typing of foot-and-mouth disease virus by enzyme-linked immunosorbent assay: a sensitive, rapid and reliable technique for primary diagnosis. Res. Vet. Sci., 43, 225–232.

54. RWEYEMAMU M.M. (1984). Antigenic variation in foot-and-mouth disease: studies based on the virus neutralization reaction. J. Biol. Standards, 12 (3), 323–337.

55. RWEYEMAMU M.M., BOOTH J.C., HEAD M.M. & PAY T.W.F. (1978). Microneutralisation tests for serological typing of foot and mouth disease virus strains. J. Hyg., 8, 107–102.

56. RWEYEMAMU M.M. & HINGLEY P.J. (1984). Foot and mouth disease virus strain differentiation: analysis of the serological data. J. Biol. Stand., 12, 225–229.

57. SAMUEL A.R., OULDRIDGE E.J., ARROWSMITH A.E.M., KITCHING R.P. & KNOWLES N.J. (1990). Serological analysis of type O isolates of FMD from the Middle East 1981–88. Vaccine, 8, 390–395.

58. SKINNER H.H. (1960). Some techniques for producing and studying attenuated strains of the virus of foot and mouth disease. Bull. OIE, 53, 634–650.

59. SORENSEN K.J., MADSEN K.G., MADSEN E.S., SALT J.S., NQUINDI J. & MACKAY D.K.J. (1998). Differentiation of infection from vaccination in foot-and-mouth disease by the detection of antibodies to the non-structural proteins 3D, 3AB and 3ABC in ELISA using antigens expressed in baculovirus. Arch. Virol., 143, 1461–1476.

60. STREBEL K., BECK E., STROHMAIER D. & SCHALLER H. (1986). Characterisation of foot-and-mouth disease virus gene products with antisera against bacterially synthesised fusion proteins. J. Virol., 57, 983–991.

61. VIANNA FILHO Y.L., ASTUDILLO V., GOMES I., FERNANDEZ G., ROZAS C.E.E., RAVISON J.A. & ALONSO A. (1993). Potency control of foot-and-mouth disease vaccine in cattle. Comparison of the 50% protective dose and protection against generalisation. Vaccine, 11–14, 1424–1428.

62. WAGNER G.G., CARD J.L. & COWAN K.M. (1970). Immunochemical studies of foot-and-mouth disease virus. VII. Characterization of foot-and-mouth disease virus concentrated by polyethylene glycol precipitation. Arch. Ges. Virusforsch., 30, 343–352.

63. WOODBURY E.L., ILOTT M.C., BROWN C.C. & SALT J.S. (1995). Optimization of an in situ hybridization technique for the detection of foot-and-mouth disease virus in bovine tissues using the digoxigenin system. J. Virol. Methods, 51, 89–94.

NB: There are OIE Reference Laboratories for Foot and mouth disease (see Table in Part 3 of this Terrestrial Manual or consult the OIE Web site for the most up-to-date list: www.oie.int).

# Text boxes

Nguồn: http://www.oie.int/

Người dịch: Đặng Nguyên Bình